# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 拥军面业河粉(米粉)、米线改扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 拥军面业（湖南）有限公司 |
| 编制日期： | 2025年7月 |

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	22

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	47

四、主要环境影响和保护措施	52

五、环境保护措施监督检查清单	78

六、结论	79

附表	80

建设项目污染物排放量汇总表	80

附件

附件1   环评委托书

附件2   发改备案

附件3   土地承包合同

附件4   生物质燃料检测报告

附件5   拥军面业（湖南）有限公司年产米粉2000吨、米线1000吨建设项目竣工环境保护验收监测报告

附件6   拥军面业（湖南）有限公司2024年第三季度污染源监测报告

附件7   原有项目环保手续情况

附件8   原有项目排污权证

附件9   “三区三线”核查证明

附件10   工业用地证明文件

附图

附图1   项目所在地地理位置图

附图2   扩建项目局部平面布置图

附图3   厂区总平面布置图

附图4   环境保护目标示意图

附图5   本项目与岳阳县国土空间总体规划（2021-2035）关系图

附图6   本项目与岳阳县环境管控单元关系图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 拥军面业河粉(米粉)、米线改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-430621-04-05-724908 |  |  |
| 建设单位联系人 | 罗** | 联系方式 | 186****6999 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市岳阳县鹿角区域发展服务中心济美村10组 |  |  |
| 地理坐标 | （113度2分1.730秒，29度8分55.562秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1431米、面制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14 21.方便食品制造143*中的“除单纯分装外的”类 |
| 建设性质 | □新建 ☑改建 ☑扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 岳阳县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资 （万元） | 43 |
| 环保投资占比（%） | 10.8 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | /（利用原厂闲置地块进行建设，不新增占地面积） |
| 专项评价设置情况 | 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目专项评价设置详见下表。 表1-1 项目专项评价设置表 要素; 判断依据; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气污染物为颗粒物、二氧化硫及氮氧化物，不涉及左侧有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不属于新增工业废水直排项目以及废水直排的污水集中处理厂; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量均未超过临界量; 否. 生态环境; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不设置取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 否. 由上表可知，本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 《岳阳县国土空间控制规划》（2021-2035） 发布机关：岳阳县人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据岳阳县国土空间总体规划可知，鹿角地区是岳阳县重要的产业发展平台和交通枢纽，重点发展物流、加工制造等产业，并强调生态保护与修复。本项目属于食品加工业，符合鹿角地区产业发展方向，能够借助当地交通优势和产业聚集效应实现协同发展。本项目与岳阳县国土空间总体规划相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - “三线一单”符合性分析 根据环境保护部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1.1生态保护红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县鹿角区域发展服务中心济美村10组，为改扩建项目，利用拥军面业（湖南）有限公司的扶贫车间进行扩建，根据附件9“三区三线”核查证明可知，属于工业用地，不占用基本农田。项目拟建地不属于城市建成区，不涉及生态环境敏感目标，不属于岳阳县生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。 1.2环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目所在区域环境空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，根据岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2023年度生态环境质量公报》中的岳阳县数据可知，岳阳县环境空气质量状况良好，属于达标区。项目周边50m范围内无声环境敏感点，且项目周边无珍稀濒危保护和重要野生动植物等生态敏感目标。本项目符合环境质量底线要求。 1.3资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目运营过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 项目使用的资源主要为电和水，营运过程中用电由国家电网供应，区域内已通自来水且水源充足，生产与生活用水量相对不大，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 1.4生态环境准入清单 对照《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)的通知》（岳环发〔2024〕14号）可知，项目位于岳阳市岳阳县鹿角区域发展服务中心济美村10组，属于荣家湾镇，为一般管控单元，提出的准入清单与本项目实际情况分析详见下表： 表1-2 与《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)的通知》符合性分析 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类; 主体功能定位; 经济产业布局. ZH43062120002; 荣家湾镇; 一般管控单元; 城市化地区; 综合型，全县政治、经济、文化中心. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局 约束; （1.1）全面规范河流、湖泊、水库等天然水域的水产养殖行为，禁止天然水域投肥投饵养殖。禁止周边生活污水及畜禽粪直接排入水库，全面加强对人工水产养殖尾水排放的管控。岳阳县重点湖泊禁止网箱、网围、网栏等人工养殖。 （1.2）岳阳县新墙河饮用水水源保护区禁止开采区禁止砂石土开采。到2025年，大中型矿山比例达到50%以上，矿山总量控制在20家以内，年开采总量达到1200万吨;逐步淘汰落后产能，新建矿山均要达到绿色矿山标准，实现绿色矿山全覆盖。 （1.3）依托鹿角港区水运资源优势，加快临港产业园区建设，增强对加工贸易产业的吸引力，因地制宜承接发展相关产业。重点发展港口物流、砂石加工、高端装备、新材料、装配建材、新能源等新兴产业，培育现代服务业。布局敏感区、弱扩散区严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。不得引入三类工业企业，限制引入废水量大、耗水量大的企业。 （1.4）东洞庭湖保护区范围内禁止经营水上餐饮以及在湿地洲滩越野、野营、野炊等破坏保护区生态环境的行为。; （1.1）本项目为C1431米、面制品制造，不涉及水产养殖行为； （1.2）本项目为C1431米、面制品制造，不涉及矿山建设，不涉及采砂、洗砂、侵占大堤水域滩地非法作业等问题； （1.3）本项目为C1431米、面制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》对照分析，本项目为传统主食工业化生产，属于第一类鼓励类； （1.4）本项目位于岳阳县鹿角区域发展服务中心济美村10组，不涉及经营水上餐饮以及在湿地洲滩越野、野营、野炊等破坏保护区生态环境的行为。; 相符. 污染物排 放管控; （2.1）废气：加强建筑施工工地扬尘污染控制，严格落实“六个100%”措施；强化建材等企业无组织排放管控及治理；持续推进敞开式汽修喷涂等过程中挥发性有机物的治理工作；提升秸秆综合利用，拓宽秸秆利用途径；严禁垃圾露天焚烧,加强餐饮油烟、露天烧烤监管。 （2.2）废水：加快建设城镇生活污水收集管网；规范水产养殖尾水排放；从严控制新增入河（湖）排污口的审批，做好重点排污口的监测、溯源管控工作；监督船舶生活垃圾、含油废水、生活污水等废弃物实现应收尽收、依规转运、依法处置，对不符合要求的船舶依法采取限航、禁航等措施；落实河湖控磷减磷措施，严格含磷洗涤用品监管。 （2.3）固体废物：加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村量；推进以种养结合为重点的畜禽养殖废弃物资源利用，推动畜禽规模养殖场粪污处理设施装备提档升级。 （2.4）农业面源：逐步推行有机肥代替化肥，推行绿肥种植、秸秆还田、粪污还田等措施，推进化肥农药减量增效。; （2.1）废气：本项目为C1431米、面制品制造，本项目不包含汽车维修喷漆、油品储存运输及销售等环节，因此不产生挥发性有机物；同时，项目不涉及秸秆的使用和处理；所产生的垃圾已交由环卫部门进行妥善处理； （2.2）废水：厂区雨水通过雨水管道收集并排入附近雨水管网；生活污水和生产废水经废水处理站（絮凝沉淀+A/O）法处理后农灌；不涉及农村黑臭水体； （2.3）固体废物：本项目运营期固体废物主要包括废米粉、炉渣、污泥和废包装袋等一般固废；生活垃圾交由环卫部门处理；不包含畜禽养殖领域，故不涉及废弃物资源化利用； （2.4）农业面源：本项目生活污水和生产废水经废水处理站(絮凝沉淀A/O)法处理后农灌，符合“粪污还田等措施”。通过这种方式，可以有效减少化肥的使用，同时利用生活污水中的营养物质，实现资源的循环利用。; 相符. 环境风险 防控; （3.1）加强洞庭湖国家湿地公园、新墙河国家湿地公园等湿地的保护与修复，禁止湿地无序开发，确保全县187.5万亩湿地面积不减少。 （3.2）积极应对重污染天气，对纳入应急减排项目清单的工业企业要制定“一厂一策”实施方案。 （3.3）有效管控建设用地土壤污染风险。以用途变更为“一住两公”的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。 （3.4）推进农用地土壤污染防治和安全利用。严格涉镉等重金属行业大气、水污染物排放管控，全面排查整治涉镉等重金属关停企业及矿区历史遗留固体废物。 （3.5）加密重点断面水质监测，将断面水质管控作为河湖长制重点工作内容，纳入河湖长工作绩效考核。 （3.6）建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及各乡镇主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制。; （3.1）本项目为C1431米、面制品制造，不进行影响湿地面积的开发活动； （3.2）本项目为C1431米、面制品制造，不在应急减排清单中； （3.3）本项目已做好生产车间和仓库地面做好硬化，对土壤污染影响较小； （3.4）企业配合推进农用地土壤污染防治和利用，不属于重金属行业类别； （3.5）企业配合推动落实河湖长制内容和考核； （3.6）企业积极配合联合执法并建立流域生态补偿机制。; 相符. 资源开发 效率要求; （4.1）对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围，严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。 （4.2）水资源：2025年，岳阳县用水总量4.07亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降21.53%，万元工业增加值用水量比2020年下降12.65%，农田灌溉水有效利用系数0.59。（4.3）能源：岳阳县“十四五”时期能耗强度降低基本目标16%，激励目标16.5%。（4.4）耕地保护目标81564.90亩，永久基本农田保护面积68420.13亩，生态保护红线面积832.22公顷，城镇开发边界规模2833.24公顷，村庄建设用地1943.13公顷。; （4.1）本项目用水由市政供给，不属于已达到或已超标的地区； （4.2）水资源：本项目位于岳阳县，提高用水效率，确保水资源的可持续利用； （4.3）能源：本项目能源主要为蒸汽和电能，蒸汽量和用电量相对较小； （4.4）土地资源：本项目为工业用地，不涉及耕地保护范围。; 相符. 综上所述，本项目符合《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)的通知》文件中“岳阳县荣家湾镇三线一单”的相关要求。 二、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“C1431米、面制造”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》对照分析，该项目属于传统主食工业化生产范畴，属于鼓励类，不属于限制类及淘汰类项目。 根据《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺、设备名录》（2021年第25号工业和信息化部令），采用的生产工艺、主要生产设备均不属于现行产业政策中淘汰类设备、工艺和产品有关内容，项目设备符合产业政策。 综上，项目建设符合国家和行业产业政策要求。 三、用地和选址合理性分析 本项目位于岳阳县鹿角区域发展服务中心济美村10组，在现有场地进行扩建，不新增用地。根据附件9“三区三线”核查证明可知，项目建设用地属于工业用地。 本项目利用原厂进行建设，不新增用地，不占用基本农田，项目用电、用水来源可靠有保障，周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。本项目建设地为农村环境，周边无工业企业，距离本项目最近的敏感区域（居民区）位于西北侧80米，项目地供水、供电均可满足项目运营及生产要求，无环境制约因素。 综上可知，本项目选址合理。 四、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》分析 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析详见下表。 表1-3 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过江通道项目。; 本项目为C1431米、面制品制造项目，不涉及港口码头建设。; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目:(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目;(光伏发电、风力发电、火力发电建设项目;社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设;(四)野生动物驯养繁殖，展览基地建设项目;(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目为C1431米、面制品制造项目，不属于左侧项目类型；本项目所在区域不涉及自然保护区等敏感区。; 相符. 3; 机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道;无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目为C1431米、面制品制造项目，不涉及机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施建设。; 相符. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目位于岳阳县鹿角区域发展服务中心济美村10组，且不属于风景名胜区的范畴内。; 相符. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目;禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除;不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶;禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物;禁止设置油库;禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目生活污水和生产废水处理站（絮凝沉淀+A/O）法处理后用于农业灌溉和绿化，不外排。本项目所在区域不涉及饮用水水源保护区。; 相符. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 相符. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目; 相符. 8; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动:(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地。(二)截断湿地水源。(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。(五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道滥采滥捕野生动植物。(六)引入外来物种。(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动; 本项目为C1431米、面制品制造项目，不涉及左侧所列行为和活动。; 相符. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线,禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围围网、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目不占用长江流域河湖岸线，不涉及填湖造地、围湖造田及非法围垦河道等行为。; 相符. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目无废水外排且不属于不利于水资源及自然生态保护的项目。; 相符. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不外排地表水体; 相符. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45 个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目为C1431米、面制品制造项目，不涉及在水生生物保护区开展生产性捕捞工作。; 相符. 13; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为C1431米、面制品制造项目，不属于化工项目。; 相符. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行。; 本项目的国民经济行业类别为“C1431米、面制品制造”；对照《湖南省“两高”项目管理目录》可知，本项目不属于“两高”项目的范畴;同时，本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 相符. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能 化改造项目除外)。; 相符. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目;对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中有关规定，本项目属于鼓励类，不属于限制类、禁止类和淘汰类项目。; 相符. 根据上表可知，本项目符合区域发展规划，不属于高耗能、高排放项目，符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》有关规定。 五、与《岳阳市2024年大气污染防治“守护蓝天”十大攻坚行动方案》符合性分析 本项目与《岳阳市2024年大气污染防治“守护蓝天”十大攻坚行动方案》符合性分析详见下表。 表1-4 本项目与《岳阳市2024年大气污染防治“守护蓝天”十大攻坚行动方案》相符性分析 序号; 相关规定; 项目情况; 相符性. 1; - 一、实施工业企业减排攻坚行动。完成临湘市兆邦陶瓷有限责任公司、岳阳县昱华玻璃制品有限公司“煤改气”工作，以及岳阳林纸股份有限公司3#、4#锅炉机组关闭淘汰工作[市发改委、市工信局、市生态环境局按职责分工负责;本项及以下各项任务均需相关县市区政府(管委会)落实，不再列出]。持续开展涉VOCs工业企业问题排查和LDAR泄漏检测与修复，累计问题发现率不低于20%问题整改率不低于90%(市生态环境局牵头)。全市重点行业企业自愿性清洁生产审核通过20家以上，建设省级绿色示范工厂10家(市工信局牵头); 本项目锅炉采用生物质颗粒作为燃料，不采用煤炭作为能源，不涉及挥发性有机化合物; 符合. 2; 二、实施产业结构调整攻坚行动。全市范围内不再新上陶瓷、玻璃、冶炼、水泥熟料、砖瓦、石灰等排放大、能耗高的项目，现有企业进行整合提标改造或逐步退出;中心城区不再新上生产和使用非低VOCs含量原辅材料的项目(市发改委牵头，市工信局、市生态环境局配合)完成中心城区5家企业7台锅炉生物质改天然气工作，未完成改造的锅炉不再予以年审(市工信局、市生态环境局、市市场监管局按职责分工负责); 1.本项目为C1431米、面制品制造项目，不涉及陶瓷、玻璃、冶炼、水泥熟料、砖瓦、石灰等高排放、高能耗项目； 2.本项目不涉及挥发性有机物（VOCs）的使用； 3.本项目位于岳阳县鹿角区域济美村，不在中心城区，使用生物质锅炉。; 符合. 3; 三、实施清洁能源推广攻坚行动。全市电煤消费占比达到45%以上；化工、水泥、建材等重点行业企业全部达到能效基准水平以上，达到能效标杆水平的产能比例超过25%，煤电机组平均供电煤耗降至300克标煤/千瓦时以下。(市发改委牵头); 本项目为C1431米、面制品制造项目，能耗相对较低; 符合. 4; 四、实施企业绩效提级攻坚行动。鼓励39个重点行业进行工业企业重污染天气应急减排绩效提级工作。完成全市25家重点企业应急减排绩效提级工作(达到B级以上)，在此基础上各县市区完成应急减排绩效提级(B级)不少于1家，全市非最低等级绩效水平企业占比不低于5%。(市生态环境局牵头); 本项目为C1431米、面制品制造项目，不涉及应急减排清单; 符合. 5; 五、实施运输结构调整攻坚行动。推动港口物流等重点用车单位场内转运使用氢能、电能等清洁能源车辆或皮带廊道代替柴油货车运输，完成企业用车大户柴油货车智能门禁系统建设工作，在重污染天气应急响应期间，禁止国四及以下柴油货车通行(市交通局、市生态环境局、市公安局按职责分工负责)。城区六区行政事业单位新增购置公务车辆、执法执勤车(不含特种专业技术用车、工具车及特殊应急救援用车)和公交、出租、物流配送等车辆全部使用新能源车辆;2024年建成充电桩不低于1.8万个，其中公共充电桩不低于3000个(市机关事务管理局、市交通局、市城管局、市发改委按职责分工负责)。全市完成25艘运输船舶岸电系统受电设施改造工作(市交通局牵头)。全市完成300台老旧货车淘汰工作;将遥感抓拍机动车尾气不合格车辆情况纳入公安部门非现场执法体系进行处罚(市公安局牵头，市市场监管局、市生态环境局配合); 本项目为C1431米、面制品制造项目，不涉及柴油货车污染; 符合. 6; 六、实施油品油质整治攻坚行动。城区68家加油站按要求完成三次油气回收治理及喷淋降尘降温设施建设；全市各加油站每半年至少开展1次油气回收检查检测；5000吨级及以上原油成品油码头泊位安装建设油气回收设施；每年成品油经营站(点)油品质量抽检达到100批次以上(抽检报告分析含硫率)。(市商务局、市交通局、市市场监管局、市生态环境局按职责分工负责); 本项目为C1431米、面制品制造项目，不涵盖加油站、原油成品油码头及油船等设施; 符合. 7; 七、实施扬尘污染防治攻坚行动。施工工地严格落实“六个100%”要求，按要求安装扬尘在线监测和视频监控设备(市住建局牵头)。推行高效无尘机械化清扫作业方式，提高城市道路保洁质量和效率，确保主城区道路机械化清扫率保持90%以上、县级城市建成区道路机械化清扫率保持80%以上，普通国省干道每日机械化清扫一次，主城区主要堵点鼓励安装喷淋降尘设施;新增9台高程(80米)作业雾炮车辆(岳阳楼区3台，岳阳经济技术开发区2台，云溪区、君山区、城陵矶新港区、南湖新区各1台)，并及时调度使用(市城管局牵头、市交通局配合); 1.本项目位于岳阳县鹿角区域发展服务中心济美村10组，属于工业用地，不涉及住房城乡建设领域 2.本项目位于岳阳县鹿角区域发展服务中心济美村10组，厂区道路已硬化，并定期安排专人进行道路清洁; 符合. 8; 八、实施面源综合整治攻坚行动。全市4个灶台以上的餐饮服务单位规范安装、运行和维护油烟净化设备;建设岳阳楼区(夏万路)、云溪区(洗马路)、君山区(创业路)、岳阳经济技术开发区(狮子山路)、南湖新区(香洲路)餐饮油烟示范1条街，采取第三方运维服务模式加强管理(市城管局牵头，市市场监管局配合)。各县市区建成区禁止燃放烟花爆竹，其他区域鼓励禁放;承办国家级、省级、市级重大活动确需燃放烟花爆竹的，应在市生态环境局指导下开展空气质量影响评估后，依法依规报公安部门审批(市城管局牵头，市应急管理局、市公安局、市市场监管局、市生态环境局配合)。加大对秸秆还田、收集一体化农业机械的推广力度，秸秆综合利用率达到86%以上并达到国家要求;完善网格化监管体系，明确网格人员，加强巡查督办，推动属地落实禁烧责任(市农业农村局牵头)。及时通报上级火点抓拍情况(市生态环境局牵头); 1.本项目为C1431米、面制品制造项目，不涉及秸秆焚烧。 2.本项目为C1431米、面制品制造项目，不涉及农机的使用。; 符合. 9; 九、实施重点区域整治攻坚行动。重点区域500米范围内不再新增餐饮、夜市、喷涂、汽修、加油站等门店，加强现有门店监管，推动油烟净化等设施升级提标、确保稳定运行;杜绝散煤、木柴等非清洁能源焚烧使用及熏制腊制品等行为。加强重点区域1000米范围内建筑工地：物料堆场、取弃土场、搅拌站、物流公司等扬尘整治工作，证照不齐、手续不全的一律取缔。(市城管局、市市场监管局、市商务局、市住建局按职责分工负责); 本项目为C1431米、面制品制造项目，位于岳阳县鹿角区域发展服务中心济美村10组，不属于重点区域范围，不涉及非清洁能源焚烧使用及熏制腊制品等行为; 符合. 10; 十、实施监管执法提升攻坚行动 针对储罐、装卸、敞开液面、废气收集、产品VOCs含量等重点，开展VOCs治理突出问题排查，严厉打击在线监控运维及手工监测报告弄虚作假、治理设施不正常运行和重污染应急减排措施未落实等违法行为(市生态环境局牵头)优化“电子围栏”抓拍系统功能及布局，严厉打击禁限行区域机动车闯禁及超标排污行为;持续开展非道路移动机械编码登记、排放抽测工作，消除冒黑烟作业现象(市公安局、市生态环境局、市住建局、市城管局、市交通局、市农业农村局按职责分工负责)。定期开展成品油流通领域“打非治违”专项行动，全面清理整顿无证无照或证照过期的自建油罐、流动加油车(船)和黑加油站点(市应急管理局、市商务局、市市场监管局、市公安局、市交通局按职责分工负责)。开展施工工地扬尘及工程机械专项检查,将施工扬尘污染防治纳入安全生产目标管理和施工单位信用评价:开展黑渣土车违规运输问题专项整治行动(市住建局、市城管局、市公安局按职责分工负责)。加强餐饮油烟违规排放、不定期清洗维护执法检查力度，每季度至少开展1次餐饮油烟综合执法检查;深化露天烧烤和夜市餐饮油烟污染专项整治(市城管局牵头)。严厉查处违规销售烟花爆竹行为，加强溯源追缴非法烟花爆竹源点及流通环节运输查处力度，加大禁放工作巡查、宣传工作(市市场监管局、市城管局、市公安局、市应急管理局按职责分工负责)。各地各部门单位要高度重视,认真抓好组织实施,确保“守护蓝天”十大攻坚行动落地见效。一要加强组织领导。各县市区政府(管委会)是攻坚方案实施主体，要结合实际，细化出台具体实施方案，压实责任，健全完善长效监管机制，确保无监管空白区域、空白环节、空白时段。二要加大行业监管。市直相关单位要制定行业监管方案，加强工作指导、调度、督办督促各地落实有关要求。三要加密调度督办。市蓝天保卫战工作领导小组办公室负责统筹协调，定期和不定期开展督导。四要严格责任追究。对在推进空气质量达标工作中措施不力、空气质量改善不佳的地方和单位，视情况采取督办、通报、约谈绩效考核扣分和问责等措施。; 本项目为C1431米、面制品制造项目，项目建成后会严格执行环评提出的监测计划; 符合. 根据上表可知，本项目与《岳阳市2024年大气污染防治“守护蓝天”十大攻坚行动方案》的要求相符。 - 与《食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)的符合性分析 根据《食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)，食品制造行业应满足以下通用要求： 表1-5 本项目与《食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)的符合性分析 规范要求; 项目情况; 相符性. 选址; 1.厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂; 项目利用原厂闲置地块进行建设，不新增占地面积，项目选址远离有害废弃物、粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，周边无有害废弃物堆放点和具有潜在虫害风险的场所; 符合. 2.厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址. 3.厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施. 4.厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施. 厂区环境; 1.应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平; 项目利用原有厂区闲置地块进行建设，通过采取严格的清洁措施和合理的功能区划分，可有效降低对食品的潜在污染风险。厂区各功能分区界限清晰，总体布局科学合理，且采用物流通道分离设计，可最大程度降低交叉污染的风险。厂区内已完成地面硬化，并配备了完善的灌溉管网系统; 符合. 2.厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染. 3.厂区内的道路应铺设混凝土、沥青，或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生. 4.厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生. 5.厂区应有适当的排水系统. 废弃物处理; 1.应制定废弃物存放和清除制度，有特殊要求的废弃物其处理方式应符合有关规定。废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除，必要时应及时清除废弃物; 现有项目情况已设置一般固体废物暂存间，采取场内规范化管理，确保及时收集和妥善处置; 符合. 2.车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染；应防止不良气味或有害有毒气体溢出；应防止虫害孳生. 综上，项目符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）要求。 七、与《湖南省“两高”项目管理目录》的相符性分析 本项目与《湖南省“两高”项目管理目录》的相符性分析详见下表。 表1-6 与《湖南省“两高”项目管理名录》中项目清单符合性分析 序号; 行业; 主要内容; 涉及主要产品及工序; 相符性. - 1; - 石化; - 原油加工及石油制品制造（2511）; - 炼油、乙烯; - 本项目不属于. - 2; - 化工; - 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）; - 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇; - 本项目不属于. - 3; - 煤化工; - 煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）; - 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料; - 本项目不属于. - 4; - 焦化; - 炼焦（2521）; - 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦; - 本项目不属于. - 5; - 钢铁; - 炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）; - 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰; - 本项目不属于. - 6; - 建材; - 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）; - 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦; - 本项目不属于. - 水泥熟料、平板玻璃. - 7; - 有色; - 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）; - 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼; - 本项目不属于. - 8; - 煤电; - 火力发电（4411）、热电联产（4412）; - 燃煤发电、燃煤热电联产; - 本项目不属于. 9; 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目; - 本项目使用生物质颗粒作为燃料，设一台蒸发量为3t/h的燃生物质锅炉。不属于高污染燃料. 根据上表可知，本项目不属于所列举的“两高”类别项目，也不涉及使用煤炭及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料的工业炉窑项目。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 岳阳县勇军面业有限公司（现为拥军面业（湖南）有限公司）成立于2010年，经营场所位于岳阳县鹿角区域发展服务中心济美村10组，2010年企业开展年生产挂面、花色挂面7000吨项目并取得原岳阳县环境保护局环评文件批复（岳县环评批[2010]77号）。 2014年公司更名为拥军面业（湖南）有限公司。2017年7月，企业编制完成《年生产挂面、花色挂面7000吨项目竣工环境保护验收监测报告表》并进行备案，备案号为岳县环竣监字【2017】第7号。 2023年5月，企业投资380万元，利用现有厂房开展年产米粉2000吨、米线1000吨建设项目（扩建），于2023年6月取得岳阳县生态环境局出具的环评批复文件（岳县环评〔2023〕18号）。2023年9月18日，公司重新申领排污许可证（编号为91430621053876698E001V），同年12月，公司取得突发环境事件应急预案备案表（备案号为430621-2023-080-L）。2024年9月，公司对《年产米粉2000吨、米线1000吨建设项目》开展竣工环境保护验收并取得验收登记表（报备编号为430621-2024-18）。 近年来，南方区域对米粉、米线的接受度和喜爱度逐渐提高，为满足市场需求，抢占商机，带动和发展地方经济，拥军面业（湖南）有限公司拟投资400万元，在现有厂房内新增2条河粉（米粉）生产线及1条米线生产线，技术改造1条米粉生产线，使米粉生产规模由原年产量2000吨提升至3600吨，米线产能由1000吨增至1800吨（本次新增米粉1600t，米线800t）。 根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》以及中华人民共和国主席令第48号《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订本）的有关规定，本项目应办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十一、食品制造业14方便食品制造 143*”中“除单纯分装外的”，应编制环境影响评价报告表。据此，拥军面业（湖南）有限公司委托湖南朋乐达环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。通过现场踏勘调查、工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求编制了本建设项目的环境影响报告表，提请生态环境部门审批。 - 2、建设工程内容及规模 本项目选址于岳阳县鹿角区域发展服务中心济美村10组，利用现有厂房建设河粉（米粉）车间、熟制间、冷却沥干间、包装间等区域，新建锅炉房。主要建设内容包括两条河粉（米粉）生产线和一条米线生产线，技术改造1条米粉生产线，以及配套工程、环保工程、供配电、给排水等设施。项目主要建设内容具体见下表2-1。 表2-1 项目建设工程一览表 类别; 名称; 扩建前建设内容与规模; 本项目建设内容与规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 设置河粉（米粉）生产线2条，米线生产线1条，占地面积301m2；挂面生产线1条，占地面积为275m2; 钢结构，1F，建筑面积145m2，位于厂区南侧，设置河粉（米粉）生产线2条，米线生产线1条; 技术改造1条米粉生产线，工艺升级，设备革新；利用现有空地，将原有扶贫车间改造. 熟制间; /; 钢结构，1F，建筑面积为145m2，位于厂区南侧，用于成品的挤压熟制与成型. 磨浆间; /; 钢结构，1F，两间房，建筑面积分别为12m2和16m2，位于厂区南侧，用于磨浆. 清洗浸泡间; /; 钢结构，2F，建筑面积为37m2，位于厂区南侧，用于清洗浸泡. 冷却沥干间; /; 钢结构，1F，建筑面积为52m2，位于厂区南侧，用于自然冷却. 辅助工程; 锅炉房; 建设一台1台导热油炉和4台蒸汽发生器，额定蒸发量为0.3t/h; 钢结构，1F，建筑面积约100m2，位于厂区南侧，新增一台蒸发量为3t/h燃生物质锅炉; 新增厂房和设备. 储运工程; 成品冷藏车; /; 2台成品冷藏车，最大储存量为20吨，用于冷藏成品。所用冷藏剂为R404A，环保型制冷剂，适用于-18℃至0℃的温度范围，广泛用于食品、药品运输; 新增. 原材料库; 储存、转运，建筑面积45m2; 钢结构，1F，建筑面积为50m2，位于厂区西侧，用于储存原材料; 利用现有空地，新建构筑物. 公用工程; 排水; 雨污分流; 雨污分流; 依托. 供电; 市政电网; 市政电网. 供水; 市政供水; 市政供水. 环保工程; 废气治理; 导热油炉采用布袋除尘器+20米排气筒，20m排气筒（DA001）；锅炉采用湿法除尘，25m排气筒（DA002）; 锅炉燃烧工序产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和林格曼黑度经布袋除尘处理后通过一根30m排气筒（DA003）外排; 新建. 废水治理; 建设絮凝沉淀+A/O工艺的废水处理站一座，废水处理能力30t/d，配套一个容积为1296m3 的农灌储水池；生产废水、生活污水合并到废水处理站处理，经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后农林灌溉利用。; 项目实行雨污分流制。厂区雨水通过雨水管道收集并排入附近雨水管网；依托原有厂区废水处理站处理。生产废水和生活污水经混合后一并进入厂区的废水处理站（实际建设处理规模为60t/d），处理后用于农灌，不外排; 依托. 噪声治理; 厂房隔声、设备基础减振; 厂房隔声、设备基础减振、风机安装消声器; 依托、新增. 固废治理; 一般工业固废暂存间位于工具间西侧，面积为4m2，一般固废收集后分类存放，生活垃圾定期交由环卫部门统一清运; 一般工业固废暂存间位于工具间西侧，对原有一般固废暂存间进行改造，进行扩大至10m2，一般固废收集后分类存放，生活垃圾定期交由环卫部门统一清运; 依托. 3、产品方案 本项目主要产品方案详见下表2-2。 表2-2 主要产品及生产规模一览表 产品名称; 扩建前年产量; 变化量; 扩建后年产量; 最大存储量; 储存方式; 包装方式. 米粉; 2000吨; +1600吨; 3600吨; 20吨; 成品冷藏车; 袋装存储. 米线; 1000吨; +800吨; 1800吨; 20吨. 挂面; 7000吨; +0吨; 7000吨; 40吨; 成品冷库. 产品存放要求：本评价要求项目原料购买、储存、使用均须依照《中华人民共和国食品安全法》中的相关条例进行，不得使用陈化粮和不合格、霉变、受污染的原料，不得使用不合格产品进行再加工；原辅材料不使用食品添加剂、防腐剂。项目产品出厂前应严格按照《食品安全地方标准米粉生产卫生规范》（DBS43/007-2018）及国家《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中的相关要求进行抽样检查，产品合格后方能进入市场，严禁不合格产品进入市场。. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 设备数量; 单位; 对应工序. 扩建前; 变化量; 扩建后. 河粉（米粉）生产线; 2; +2; 4; 条; 技改原有一条米粉生产线. 1; 包括; 鲜河粉机器设备自动化生产线; 时产：2000斤; 0; +1; 1; 套; 米粉、米线生产. 2; 泡米磨米调浆设备; /; 0; +1; 1; 套; 泡米、淘米、磨浆. 3; 泡米桶; 1300*1500; 2; +1; 3; 个; 泡米. 4; 搅拌桶; 950*150; 2; +1; 3; 个; 磨浆. 5; 磨浆机; 350型; 2; +2; 4; 台. 6; 抽浆泵; 150型; 2; +2; 4; 台. 7; 蒸锅; 1000型; 2; +2; 4; 个; 蒸熟. 8; 冷却线; 10.05米; 2; +2; 4; 条; 冷却. 9; 接粉台; 2000型; 2; +2; 4; 台; 包装. 10; 打包台; 1.3*0.8米; 2; +1; 3; 台. 11; 分切成型设备; /; 1; +1; 2; 台; 分切成型. 12; 成品冷藏车; 最大存储量20吨/天; 0; +1; 1; 辆; 冷藏. 13; 成品冷库; 最大存储量5.7吨/天; 1; +0; 1; 个; 冷藏. 米线生产线; 1; +1; 2; 条; 米线生产. 14; 包括; 泡米桶; 1300*1500; 3; +1; 4; 个; 泡米、淘米. 15; 搅拌桶; 950*150; 2; +1; 3; 个; 磨浆. 16; 磨浆机; 260型; 2; +1; 3; 台. 17; 蒸锅; 750型; 2; +2; 4; 个; 蒸熟. 18; 榨丝机; 100型; 1; +2; 3; 台; 榨丝. 19; 泡粉池; 600*1500; 4; +0; 4; 个; 过凉. 20; 冷却线; 1.3*0.8米; 0; +2; 2; 条; 冷却. 21; 分切成型设备; /; 1; +1; 2; 台; 分且成型. 22; 打包台; 1.3*0.8米; 1; +1; 2; 台; 包装. 23; 成品冷藏车; 最大存储量20吨/天; 0; +1; 1; 辆; 冷藏. 24; 成品冷库; 最大存储量2.8吨/天; 1; +0; 1; 个; 冷藏. 供热设备; 5; -3; 2; 台; 供热. 25; 包括; 1台导热油炉; YLL-500MA，改用清洁能源; 1; +0; 1; 台; 供热. 26; 4台蒸汽发生器; 额定蒸发量为0.3t/h，三用一备，使用生物质燃料; 4; -4; 0; 台; 淘汰. 27; 1台燃生物质锅炉; 额定蒸发量为3t/h; 0; +1; 1; 台; 供热. 28; 废水处理站; /; 60; +0; 60; t/d; 依托，污水处理. 本次改扩建将新增2条河粉（米粉）生产线、1条米线生产线，技术改造原有1条米粉生产线，以及配套的供热设备。根据《产业政策调整指导目录（2024年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）可知，本项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 扩建的2条米粉生产线生产能力可达1600吨/年，扩建的1条米线生产能力可达800吨/年，本项目扩建完成后，全厂米粉产能将达到3600吨/年，米线产能将达到1800吨/年。 生产线产能匹配性分析： 新增自动化米粉生产线（2条）：单线设计产能800吨/年。按自动化线年有效运行时间3000小时计，所需小时产能约0.267吨/小时。所选核心工艺设备（如1000型蒸锅，单台蒸锅产能：0.3吨/小时）满足要求，单线可实现产能约900吨/年，高于设计值，产能保障度高。 新增自动化米线生产线（1条）：单线设计产能800吨/年。核算方法同上，所选设备（750型蒸锅）小时产能0.28吨/小时，年产能约840吨/年，满足设计要求。 综上所述，本项目产能满足项目生产需求。 5、项目原辅材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料用量详见表2-4。 表2-4 项目原辅材料一览表 序号; 原材料; 扩建前 年用量; 变化量; 扩建后 年用量; 单位; 含水率; 储存位置; 最大储存量. 1; 大米; 849; +647.2; 1496.2; 吨/年; 13.5%~14.5%; 原材料库; 150吨. 2; 淀粉; 200; +322.4; 522.4; 吨/年; 12%; 50吨. 本项目能耗情况见表2-5。 表2-5 能源消耗情况 序号; 名称; 扩建前年用量; 变化量; 扩建后年用量; 单位; 来源. 1; 电; 9; +11; 20; 万度; 市政电网. 2; 水; 13293.5; +3683.61; 16977.11; 吨/年; 市政供水. 3; 生物质成型燃料; 635.7; +1452.175; 2087.875; 吨/年; /. 4; 制冷剂(R410A); 25; +6; 31; 千克/年; 由厂家一次加入，制冷剂不在厂区储存. 5; 聚合氯化铝(PAC); 23.39; +0.8; 24.19; 吨/年; 外购. 6; 聚丙烯酰胺(PAM); 21.42; +0.5; 21.92; 吨/年; 外购. 注：根据《中国受控消耗臭氧层物质清单》（2024版），R410A制冷剂在现行政策下允许用于工商制冷设备。. - 项目平面布置 本扩建项目不新增用地，依托原有厂房扩建。厂房功能分区呈线形流程（从西至东分别为原料库、磨浆间、脱包间、清洗浸泡间、熟制间、冷却间、包装间、收发区等功能分区），符合生产工艺连续性要求，物流通道分离设计可降低交叉污染风险，充分考虑了项目区内各生产工序的衔接关系，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置，满足生产运营需要。因此，从方便生产、安全管理、保护环境角度考虑，本项目平面布局合理（详见附图2）。 7、劳动定员与工作制度 扩建前项目劳动定员为13人，年工作日350天，一班制，工作8小时，包食宿（均在厂内用餐，其中3人在厂内住宿）； 本次扩建项目新增劳动定员为22人，年工作日360天，一班制，工作8小时，不包食宿。 扩建后项目全厂人员为35人，不提供食宿。 8、公用工程 （1）给排水 ①生活用水： 扩建： 本项目新增劳动定员为22人，年工作360天，厂区不提供食宿。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中的指标计算，职工生活用水量按38m3/人·a计，则本项目生活用水量为2.32m3/d（836m3/a）。排放量以用水量的80%计，则生活污水排放量为1.86m3/d（668.8m3/a）。 全厂：扩建后项目全厂人员为35人，年工作360天，厂区不提供食宿。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中的指标计算，职工生活用水量按38m3/人·a计，则本项目生活用水量为3.69m3/d（1330m3/a）。排放量以用水量的80%计，则生活污水排放量为2.96m3/d（1064m3/a）。 ②原料清洗用水： 扩建（本项目）： 根据食品行业经验，项目原料清洗用水量约为原料量（大米647.2t/a+淀粉322.4t/a）的20%，用水量为0.54m3/d（193.92m3/a）。排放量以用水量的90%计，排放量为0.4848m3/d（174.528m3/a）。 全厂： 根据食品行业经验，全厂原料清洗用水量约为原料量（大米1496.2t/a+淀粉522.4t/a）的20%，用水量为1.121m3/d（403.72m3/a）。排放量以用水量的90%计，排放量为1.009m3/d（363.348m3/a）。 ③生产线用水： 扩建（本项目）： 项目原料大米年用量为647.2t/a，根据大米行业标准，原料大米的含水率在13.5%~14.5%区间，本项目取中间值14%，大米含水量为90.61m3；项目原料淀粉年用量为322.4t/a，淀粉的含水率为12%，淀粉含水量为38.69m3，原料总输入水分含量为129.3m3/a。 本项目泡米工段，第一次用水比例米：水=1：1.5，大米年用量为647.2t/a，第一次用水量为970.8m3/a，第二次用水米：水=1：1，第二次用水量为647.2m3/a，大米工艺总用量（第一次与第二次投料之和）为1618m³/a。 淀粉调浆用水比例基于干淀粉质量（水:干淀粉=1.2:1），干淀粉质量为283.71t，淀粉调浆用水量为340.45m³/a。工艺用水量为1618+340.45=1958.45m³/a。 总产品水分输出量=干物质总量=干大米+干淀粉=647.2×(1-14%)+322.4×(1-12%)=840.304t，产品含水率为65%，产品总质量=干物质/(1-65%)=2400.868t。 产品水分输出=产品总质量×65%=1560.56m³/a。 生产过程中水分蒸发损耗取总水分输入（原料输入水分和工艺用水）的10%，即208.775m³/a，排放量=总输入-产品水分-蒸发损耗=318.42m³/a。 全厂： 全厂原料大米年用量为1496.2t，原料大米含水率为14%，大米含水量为209.468m3；淀粉年用量为522.4t/a，淀粉的含水率为12%，淀粉含水量为62.688m3，原料总输入水分含量为272.156m3/a。 本项目泡米工段，第一次用水比例为米：水=1：1.5，大米年用量为1496.2t/a，第一次用水量为2244.3m3/a，第二次用水比例为米：水=1：1，第二次用水量为1496.2m3/a，大米工艺总用水量（第一次与第二次投料之和）为3740.5m³/a。 淀粉调浆用水比例基于干淀粉质量（水:干淀粉=1.2:1），干淀粉质量为459.71t，淀粉调浆用水量为551.65m³/a。工艺用水量为4292.15m³/a。 干物质总量=干大米+干淀粉=1496.2×(1-14%)+522.4×(1-12%)=1746.44t，产品含水率为65%，产品总质量=干物质/(1-65%)=4989.83t。 产品水分输出=产品总质量×65%=3243.39m³/a。 生产过程中水分蒸发损耗取总水分输入的10%，即456.43m³/a，排放量=总输入-产品水分-蒸发损耗=864.49m³/a。 ④锅炉蒸汽耗水： 扩建： 本项目使用的生物质锅炉蒸汽产生量3t/h，锅炉的运行时长为8h/d，年工作360天。在运行过程中，蒸汽损耗按5%计，损耗产生量为（1.2m3/d，432m3/a）。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021年6月9日)-4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表，燃生物质锅炉废水（包括锅炉排污水和软化处理废水）产污系数为0.356吨/吨-原料，本项目生物质燃料的使用量为1452.175t/a，则锅炉水处理废水的产生量为516.97t/a（1.44t/d），补充水量包含蒸汽损耗及排污废水产生量，锅炉日补充水量2.64t/d（948.97t/a）。 全厂： 原1台导热油炉（型号：YLL-500MA）采用封闭式热媒循环系统，以导热油为传热介质，不涉及蒸汽发生过程，根据导热油炉设计规范，闭式热媒系统在无外部辅助耗水单元时，不产生水耗。 1台生物质锅炉蒸汽产生量3t/h，锅炉的运行时长为8h/d，年工作360天。在运行过程中，蒸汽损耗按5%计，损耗产生量为（1.2m3/d，432m3/a）。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021年6月9日)-4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表，燃生物质锅炉废水（包括锅炉排污水和软化处理废水）产污系数为0.356吨/吨-原料，本项目生物质燃料的使用量为1452.175t/a，则锅炉水处理废水的产生量为516.97t/a（1.44t/d），补充水量包含蒸汽损耗及排污废水产生量，锅炉日补充水量2.64t/d（948.97t/a）。 ⑤设备、地面清洗用水： 扩建： 设备清洗：本项目新增生产设备每周清洗1次，年清洗约48次，单次用水量1.2m3，年用水量为57.6m3/a（最大日1.2m3/d），废水排放量按90%计，则年排放量为51.84m³/a（最大日1.08m3/d）； 地面清洗：本项目新增生产车间清洗面积为407m2，每周清洗1次，年清洗48次，用水标准2.5L/m2·次，单次用水量为1.02m3，年用水量为48.96m3/a（最大日1.02m3/d）。废水排放量按用水量的90%核算，则年排放量为44.06m3/a（最大日0.92m3/d）； 设备、地面清洗用水及排放量分别为2.22m3/d（106.56m3/a），2.00m3/d（95.90t/a）。 全厂： 设备清洗：全厂生产设备每周清洗1次，年清洗48次，单次用水量2.1m3，年用水量为100.8m3/a（最大日2.1m3/d），废水排放量按90%计，则年排放量为90.72m³/a（最大日1.89m3/d）； 地面清洗：全厂车间清洗面积为708m2，每周清洗1次，年清洗48次，用水标准2.5L/m2·次，单次用水量为1.77m3，年用水量为84.96m3/a（最大日1.77m3/d）。废水排放量按用水量的90%核算，则年排放量为76.46m3/a（最大日1.59m3/d）； 设备、地面清洗用水及排放量分别为3.87m3/d（185.76m3/a），3.48m3/d（167.18m3/a）。 ⑥米线过凉用水： 扩建： 厂区设1个凉水池，容积为0.36m3，凉水每批次更换1次，日生产批次为2批次/日，日用水量=单次换水量×批次=0.36m³×2=0.72m3/d（259.2m3/a），排放量以用水量的90%计，排放量为0.648m3/d（233.28m3/a）。 全厂： 厂区设2个凉水池，容积为0.36m3和0.4m3（扩建前），凉水每批次更换1次，日生产批次为2批次/日，日用水量=单次换水总量×日生产批次=0.76m³×2=1.52m3/d（547.2m3/a），排放量以用水量的90%计，排放量为1.368m3/d（492.48m3/a）。 综上分析，项目水耗情况见下表。 表2-6 项目给排水情况一览表 单位：（m3/d） 公用工程; 扩建前; 新增; 全厂; 变化量; 备注. 给水系统; 生活用水; 1.45; 2.32; 3.69; +2.24; 市政供水. 生产用水; 锅炉蒸汽耗水; 1.85; 2.64; 2.64; +0.79; /. 设备、地面清洗用水; 1.2; 2.22; 3.87; +2.67; 低强度清洗. 生产线用水; 32.88; 5.44; 11.93; -20.95; 技改原有一条米粉生产线. 原料清洗用水; 0.6; 0.53; 1.12; +0.52; /. 米线过凉用水; 0.8; 0.72; 1.52; +0.72; /. 综合用水; 合计; 38.78; 13.87; 24.77; -14.01; /. 排水系统; 生活污水; 1.16; 1.86; 2.96; +1.8; 厂区废水处理站（絮凝沉淀+A/O）法处理农灌. 生产废水; 锅炉排污水; 0.65; 1.44; 1.44; +0.79. 设备、地面清洗废水; 1.08; 2.00; 3.48; +2.4. 生产线废水; 23.04; 0.88; 2.40; -20.64. 原料清洗废水; 0.54; 0.48; 1.01; +0.47. 米线过凉废水; 0.72; 0.648; 1.368; +0.648. 综合废水; 合计; 27.19; 7.308; 12.658; -14.532. 水平衡见下图。 0.648 0.72 损耗：0.072 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 图2-2 扩建后全厂水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 项目供电由市政电网提供，不设置备用发电机。 （3）供热 本项目新增1台3t/h燃生物质锅炉，为生产线提供蒸汽，淘汰4台蒸汽发生器。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产排污环节 本项目为扩建工程，拟在厂区现有空置场地实施，利旧厂房为扶贫车间，年收购1500吨红薯，进行粗加工。具体建设内容包括将原有扶贫车间改造为生产车间，并对锅炉房进行土建施工。项目施工期具体工艺流程为基础工程、主体工程、装饰工程和设备安装。项目的三通一平（水通、电通、路通和场地平整）由建设单位委托给相关专业单位进行建设。 图 2-3 项目施工期工艺流程及产污节点图 基础工程：对区域地基按照图纸进行开挖和平整过程，将施工过程中产生的建筑垃圾、碎石、砂土、粘土共同用作填土材料。利用压路机分片碾压，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8~12遍。 该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 主体工程：主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌注混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 装饰工程：利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行部分构筑物屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料、油漆进行涂刷，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 设备安装：包括区域内雨污管网和供电线路铺设、泵类和电机等设备的 安装施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 本项目对原有扶贫车间进行改造，施工期不涉及地基开挖和土建工程，主要工作包括清理杂物、适当装修和设备安装。根据现场勘察，目前尚未进行设备安装和生产，不存在遗留的环境问题。施工期仅涉及装修和设备安装等工序，通过采取封闭作业、湿法抑尘、使用低噪设备和分类回收等措施，可有效控制污染物排放，施工期环境影响可得到有效管控。施工期工程建设主要流程如下图所示。 图2-4 施工流程及产排污环节图 - 二、运营期工艺流程产排污环节 本次扩建项目工艺流程图见下图。 （1）米粉工艺流程及产污节点图详见图2-5。 图2-5 米粉工艺流程及产污环节图 运营期工艺流程及产污环节简述： ①投料：将原料投入半敞开式仓内。 ②清洗：将大米放入洗米机中清洗，去除大米中的杂物、灰尘。该流程产污环节为洗米过程中产生的废水与设备噪声。 ③泡米、淘米：将清洗后的大米置于浸泡容器（如泡米桶）中，首次浸泡时，按照大米与水的比例为1：1.5进行加水，第二次浸泡则按照1：1的比例。夏季由于气温较高，浸泡时间定为4小时；冬季则延长至6小时。在浸泡过程中，通过搅拌或以水流冲洗的方式对大米进行淘洗，以分离出米粒、淘洗水及杂质。 ④磨浆：将清洗好后的大米输送进磨浆机，添加水和淀粉制成米浆。该流程产污环节为磨浆过程中产生的设备噪声。 ⑤蒸熟、冷却：通过锅炉提供的蒸汽将米浆蒸熟，之后进入冷却间风机冷却。 ⑥分切成型：根据要求将米粉切成均匀一致的长度。该流程产污环节为切制和设备清洗产生的废米粉渣。 ⑦包装、热感应：将分切好的米粉通过打包台进行定量分装，然后经热感应封口机进行密封包装，储存于成品仓库待售。 （2）米线工艺流程及产污节点图详见图2-6。 图2-6 米线工艺流程及产污环节图 运营期工艺流程及产污环节简述： ①投料：将原料投入半敞开式仓内。 ②清洗：将大米放入洗米机中清洗，去除大米中的杂物、灰尘。 ③泡米、淘米：将清洗后的大米置于浸泡容器（如泡米桶）中，首次浸泡时，按照大米与水的比例为1：1.5进行加水，第二次浸泡则按照1：1的比例。夏季由于气温较高，浸泡时间定为4小时；冬季则延长至6小时。在浸泡过程中，通过搅拌或以水流冲洗的方式对大米进行淘洗，以分离出米粒、淘洗水及杂质。 ④磨浆：将清洗好后的大米输送进磨浆机，添加水和淀粉制成米浆。该流程产污环节为磨浆过程中产生的设备噪声。 ⑤蒸煮：通过锅炉提供的蒸汽蒸煮米浆。 ⑥榨丝：用设备将米浆挤压成型，通过蒸汽蒸熟后切割成半成品。该流程产污环节为设备噪声。 ⑦二次蒸煮：将半成品米线通过蒸汽进行二次蒸煮杀菌，确保产品熟化彻底并延长保质期。 ⑧过凉：用篓子将蒸煮后的米线输送至凉水池（长1.8m×宽0.5m×高0.4m）中冷却定型，捞出后为成品。 ⑨分切成型：根据要求将米线切成均匀一致的长度。该流程产污环节为切制和设备清洗产生的废米粉渣。 ⑩包装、热感应：将分切好的米线通过打包台进行定量分装，然后经热感应封口机进行密封包装，储存于成品仓库待售。 项目产污环节情况具体见下表： 表2-7 项目运营期主要产污环节一览表 类别; 产生环节; 污染因子; 采取治理措施. 废气; 锅炉废气; 烟尘、SO2、NOX、林格曼黑度; 经布袋除尘处理后通过一根高度为30m的排气筒（DA003）外排. 生产车间; 异味; 车间加强通风，厂界绿化. 投料粉尘; 颗粒物; 车间加强通风. 废水; 综合废水（生活污水和生产废水）; pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、TP等; 经废水处理站（絮凝沉淀+A/O）法处理后农灌. 噪声; 设备运行噪声; 等效声级; 隔声、降噪、减震，采用低噪声设备. 固废; 投料; 废包装袋; 外售废品回收站. 废水处理站; 污泥; 作为农肥综合利用. 蒸汽锅炉; 炉渣; 交由周边农户综合利用. 布袋除尘; 灰渣. 设备清洗; 废米粉渣. 其他; 生活垃圾; 生活垃圾; 分类收集，环卫部门统一清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 一、现有项目概况 拥军面业（湖南）有限公司（原岳阳县勇军面业有限公司）成立于2012年7月，位于岳阳县鹿角区域发展服务中心济美村10组，2014年4月，公司更名为拥军面业（湖南）有限公司。 （1）企业现有项目履行环保审批手续情况 自公司成立至今，先后有两个环评项目实施，梳理其环评、排污及验收手续具体情况详见下表。 表2-8 厂区原有环评及验收手续履行情况一览表 序号; 建设项目名称; 类型; 环境影响评价; 竣工环境保护验收. 批复取得时间; 审批单位; 批复文号; 竣工验收备案表取得时间; 审批单位; 备案文号. 1; 年生产挂面、花色挂面7000吨项目; 报告表; 2010.11.29; 原岳阳市环境保护局; 岳县环评批[2010]77号; 2017.7; 原岳阳市环境保护局; 岳县环竣监字【2017】第7号. 2; 年产米粉2000吨、米线1000吨建设项目; 2023.6.21; 岳阳市生态环境局岳阳县分局; 岳县环评〔2023〕18号; 2024.9.2; 原岳阳市环境保护局; 430621-2024-18. 拥军面业（湖南）有限公司于2020年3月30日取得了排污许可证，排污许可证编号为91430621053876698E001V；2023年9月18日，根据扩建项目环评要求，公司重新申领排污许可证。2023年12月公司委托湖南衡润科技有限公司编制完成《拥军面业（湖南）有限公司突发环境事件应急预案》，于2023年12月13日取得备案表，备案号为430621-2023-080-L。 - 原有项目建设情况 表2-9 原有项目建设内容一览表 序号; 名称; 建设规模及内容; 备注. 主体工程; 生产区; 设置米粉生产线2条，米线生产线1条，占地面积301m2；挂面生产线1条，占地面积为275m2; 利用现有厂房改造. 辅助工程; 锅炉房; 建设一台1台导热油炉和4台蒸汽发生器，额定蒸发量为0.3t/h; 依托原有厂房改建. 储运工程; 原辅料库; 储存、转运，建筑面积45m2; 利用现有厂房改造. 成品冷藏库; 堆放米粉成品，建筑面积146m2，冷库制冷剂为R290; 利用现有厂房改造. 环保工程; 废水; 建设絮凝沉淀+A/O工艺的废水处理站一座，废水处理能力30t/d，配套一个容积为1296m3的农灌储水池；生产废水、生活污水合并到废水处理站处理，经处理达到农田灌溉水质标准《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后农林灌溉利用。; 已建设絮凝沉淀+A/O工艺的废水处理站一座，废水处理能力60t/d. 废气; 导热油炉采用布袋除尘器+20米排气筒，20m排气筒（DA001）；4台蒸汽发生器锅炉采用湿法除尘，25m排气筒（DA002）; 新建. 噪声; 厂房隔声、设备基础减振、风机安装消声器; 新建. 固废; 1、米粉沉渣和废水处理站污泥作附近山林的肥料； 2、生物质锅炉产生的灰分和湿法除尘沉渣交由附近村庄农户用作果园、苗圃、蔬菜地或绿化树木的肥料； 3、检修和清洗设备产生的少量米粉渣村民用作饲料； 4、生活垃圾入村垃圾围，由环卫部门进行清运 5、废包装袋外售废品回收站; 新建. 公用工程; 供水; 市政用水; /. 供电; 岳阳县供电系统; /. 原有项目原辅材料使用情况见下表。 表2-10 项目原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 主要原辅料; 大米; 吨/年; 849; 本地采购. 淀粉; 吨/年; 200; 本地采购. 能源消耗; 电; 万度/年; 9; 当地电网. 生物质成型燃料; 吨/年; 635.7; /. 用水; 水; 吨/年; 11663.4; 市政用水. 二、原有工程建设情况 本次评价根据企业现有项目环评及现有项目环保竣工验收报告，介绍企业原有污染情况。 （1）年生产挂面、花色挂面7000吨项目（已建成）生产线工艺流程及简述 图2-7 原有项目工艺流程图 工艺流程说明： ①和面：和面就是将各种原料混合均匀，其操作要求＂四定＂，即：面粉、食盐、回机面头和其他辅料要按比例定量添加；加水量应根据面粉的湿面筋含量确定，一般为25％；加水温度宜控制在30℃左右；和面时间15分钟，冬季宜长，夏季较短。和面结束时，面团呈松散的小颗粒状，手握可成团，轻轻揉搓能松散复原，且断面有层次感。关于和面用水，其水质国家尚未制定用水水质标准，实践中一般要求是符合生活饮用水标准。 ②熟化：熟化就是把和面机内的面团取出来放置一定时间，使面筋形成。一般采用圆盘式熟化机或卧式单轴熟化机对面团进行熟化，贮料和分料，时间一般为10～15分钟，要求面团的温度，水分不能与和面后相差过大。 ③压片：把经熟化的面团压成薄片面带，一般采用复合压延和异径辊轧的方式进行，技术参数如下： 压延倍数：初压面片厚度通常不低于4-5毫米，复合前相加厚度为8～10毫米，末道面片为1毫米以下，以保证压延倍数为8-10倍，使面片紧实、光洁。 轧辊线速：为保证面条的质量和产量，末道轧辊的线速以30～35米/分钟为宜。 ④切条：切条成型由面刀完成，面刀的加工精度和安装使用往往与面条出现毛刺、疙瘩、扭曲、并条及宽、厚不一致等缺陷有关。目前，国内已开发出圆形或椭圆形面刀，解决了条型单一的问题，面刀下方设有切断刀，作用是将湿面条横向切断，其转速可以根据每杆湿挂面的长度调节。 ⑤干燥：挂面干燥是整个生产线中投资最多、技术性最强的工序，与产品质量和生产成本有极为重要的关系。现行挂面干燥工艺一般分为三类，即：传统工艺一高温快速干燥法：低温慢速干燥法：是20世纪80年代从日本引进的挂面烘干法，最高干燥温度不超过35℃，距离为400米左右，时间长达7～8小时，此法的特点是模仿自然干燥，生产稳定，产品质量可靠。不足之处是投资大、干燥成本高、维修麻烦等，仅适于一些大中型厂使用。 中温中速干燥法：针对高温快速法和低温慢速法的优点和不足，我国于20世纪80-90年代研究成功了中温中速干燥法。这种方法具有投资较少、耗能低、生产效率高、产品质量好的特点，已在国内推广。本项目采用此法进行干燥。中温中速法分为预干燥、主干燥、完成干燥三阶段。 在夏秋季节，晴好天气时，可采用自然通风的方式进行干燥，不使用锅炉供热。 ⑥切断：一般采用圆盘式切面机和往复式切刀。前者传动系统简单，生产效率高，但整齐度较差，断损较多；后者整齐度好、断损少、效率稍低、传动装置较复杂。 ⑦计量、包装：传统的圆筒形纸包装仍广泛采用人工，这种方法较难实现机械化。新型的塑料密封包装已实现自动计量包装，主要在引进设备的厂家中使用，是今后发展的方向。面头处理湿面头应及时回入和面机或熟化机中。干面头可采用浸泡或粉碎法处理，然后返回和面机。 花色挂面和一般挂面生产工艺上基本相同，只是花色挂面在和面时先加入一定的鲜鸡蛋。 （2）年产米粉2000吨、米线1000吨建设项目（已建成）工艺流程及简述 图2-8 原有项目米粉工艺流程及产污环节图 工艺流程简述 ①泡米、淘米：将大米放入洗米机中清洗，去除大米中的杂物、灰尘。该流程产污环节为洗米过程中产生的废水与设备噪声。 ②磨浆：将清洗好后的大米输送进磨浆机，添加水和淀粉制成米浆。该流程产污环节为磨浆过程中产生的设备噪声。 ③蒸熟、冷却：通过锅炉提供的蒸汽将米浆蒸熟，之后进入冷却间风机冷却。 ④切制：根据要求将米粉切成均匀一致的长度。该流程产污环节为切制和设备清洗产生的废米粉渣。 ⑤包装：将米粉进行包装封口，储存于成品仓库待售。 图2-9 原有项目米线工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①泡米、淘米：将大米放入洗米机中清洗，去除大米中的杂物、灰尘。该流程产污环节为洗米过程中产生的废水与设备噪声。 ②磨浆：将清洗好后的大米输送进磨浆机，添加水和淀粉制成米浆。该流程产污环节为磨浆过程中产生的设备噪声。 ③蒸煮：通过锅炉提供的蒸汽蒸煮米浆。 ④榨丝：用设备将米浆挤压成型，通过蒸汽蒸熟后切割成半成品。该流程产污环节为设备噪声。 ⑤过凉水：半成品用篓子输送到凉水里，捞出后为米线成品。 ⑥包装：将米粉进行包装封口，储存于成品仓库待售。 三、原有污染物排放情况及处理措施 原有项目污染防治措施见表2-11。 表2-11 污染防治措施清单 内容类型; 排放源; 排气筒编号; 污染物名称; 环评要求防治措施; 现有防治措施; 备注. 大气污染物; 导热油炉; DA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 锅炉碱性水膜脱硫除尘+一根20米排气筒; 布袋除尘器+一根20米排气筒; 2022年2月将碱性水膜脱硫除尘升级为布袋除尘. 蒸汽发生器; DA002; 湿法除尘+一根25米排气筒; 湿法除尘+一根25米排气筒; 淘汰. 水污染物; 生活污水+生产废水; pH、NH3-N、SS、CODcr、BOD5、总磷等; 生活污水先经隔油池隔油后，同生产废水经地埋式生化处理装置处理后用于农业灌溉和绿化，不排放; 废水处理站（絮凝沉淀+A/O）法处理后农灌，不外排; /. 固废; 投料; 废包装袋; 外售废品回收站; 外售废品回收站; /. 湿法除尘; 灰渣; 交由周边农户综合利用; 交由周边农户综合利用; /. 设备清洗; 废米粉渣; 交由周边农户综合利用. 锅炉; 煤灰煤渣; 作修路材料和建材生产原料; /. 职工; 生活垃圾; 分类回收，集中收集，定时清运; 分类回收，集中收集，定时清运; /. 废水处理设施; 污泥; /; 污泥定期清理用作附近山林的肥料; /. 噪声; /; 采用减震、密封措施; 采用减震、密封措施; /. 原有工程污染物排放量汇总，见下表。 表2-12 原有工程污染物排放情况汇总表 项目; 污染物; 现有工程产生量; 现有工程排放量. 废气; 导热油炉; SO2; 0.200t/a; 0.200t/a. NOX; 0.244t/a; 0.244t/a. 颗粒物; 0.047t/a; 0.000141t/a. 蒸汽发生器（淘汰）; SO2; 0.216t/a; 0.216t/a. NOX; 0.648t/a; 0.648t/a. 颗粒物; 0.318t/a; 0.04134t/a. 合计; SO2; 0.416t/a; 0.416t/a. NOX; 0.892t/a; 0.892t/a. 颗粒物; 0.365t/a; 0.041481t/a. 综合废水; CODcr; 16.28t/a; 0. 氨氮; 0.1165t/a; 0. BOD5; 7.34t/a; 0. SS; 1.837t/a; 0. 一般工业 固体废物; 锅炉炉渣; 143.23t/a; 143.23t/a. 水处理污泥; 6.02t/a; 6.02t/a. 生活垃圾; 7.775t/a; 7.775t/a. 废米粉; 9t/a; 9t/a. 废包装袋; 11.62t/a; 11.62t/a. 湿法除尘灰渣; 0.27t/a; 0.27t/a. 四、厂区现状项目污染物达标情况 根据湖南衡润科技有限公司于2024年9月3日对拥军面业（湖南）有限公司进行的第三季度常规检测，检测报告详见附件，监测结果如下： - 废气 表2-13 DA001烟气参数一览表（一） 采样位置; 采样日期; 高度m; 流速m/s; 含湿量%; 烟温℃; 含氧量%; 截面积m2; 标杆流量m3/h. 锅炉废气排放口; 2024.8.17; 20; 7.8-8.4; 11.2; 100.0-100.2; 13.7-14.8; 0.1963; 3529. 表2-14 有组织废气现状监测结果（一） 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 检测结果; 标准值; 单位. 颗粒物; 实测浓度; 1.1; /; /; mg/m3. 折算浓度; 1.8; 1.8; 30; mg/m3. 二氧化硫; 实测浓度; <3; /; /; mg/m3. 折算浓度; <3; <3; 200; mg/m3. 氮氧化物; 实测浓度; 119; 108; 93; /; /; mg/m3. 折算浓度; 196; 210; 172; 193; 200; mg/m3. 林格曼黑度; <1; 1; ≤1; 级. 表2-15 DA002烟气参数一览表（二） 采样位置; 采样日期; 高度m; 流速m/s; 含湿量%; 烟温℃; 含氧量%; 截面积m2; 标杆流量m3/h. 生物质锅炉排放口; 2024.7.4; 20; 7.7; 3.6; 48.7; 15.1-15.5; 0.0707; 1587. 表2-16 有组织废气现状监测结果（二） 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 检测结果; 标准值; 单位. 颗粒物; 实测浓度; <1.0; /; /; mg/m3. 折算浓度; <1.0; 4.0; 30; mg/m3. 二氧化硫; 实测浓度; 17; 17; 14; /; /; mg/m3. 折算浓度; 36; 35; 29; 33; 200; mg/m3. 氮氧化物; 实测浓度; 100; 84; 71; /; /; mg/m3. 折算浓度; 207; 170; 150; 176; 200; mg/m3. 林格曼黑度; <1; 1; ≤1; 级. 由上表可知，现有工程废气排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤标准限值。 （2）噪声 表2-17 噪声现状监测 主要声源; 点位序号; 采样位置; 检测结果Leq dB(A). 昼间; 夜间. 生产噪声; N1; 厂界东侧外一米处; 47; 46. N2; 厂界南侧外一米处; 48; 45. N3; 厂界西侧外一米处; 51; 47. N4; 厂界北侧外一米处; 55; 48. 标准值; 60; 50. 根据监测结果，现有工程厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 五、厂区现在存在的环境问题及整改措施 表2-18 现有工程环境问题和措施情况一览表 序号; 名称; 原环保设施; 存在的问题; 整改措施. 1; 现场标识标牌; /; 现场部分的标识标牌还不够完善; 需进一步完善标识标牌工作. 2; 一般固废; 一般固废暂存间; 原4m2的一般固废暂存间不能满足扩建后项目 的使用; 对原有一般固废暂存间进行改造，进行扩大至10m2. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 （1）基本污染物 本项目所在区域环境空气功能区划为二类区，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”、“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 本项目位于岳阳县，项目所在区域达标区判定引用岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》中的岳阳县数据进行评价，2024年岳阳县空气环境质量监测数据见下表3-1。 表3-1 2024年岳阳县区域空气质量现状评价表 污染物; 年度评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.3; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 142; 160; 88.8; 达标. 由上表可知，项目所在区域的监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本项目所在行政区岳阳县判定为空气质量达标区域。 二、地表水环境 本项目污水经处理达标后用于农林灌溉。本评价引用2023年03月28日~29日对项目东侧水塘进行环境监测。 表3-2 2023年水塘水质现状监测及评价结果表 监测断面; 监测因子; 单位; 3.28; 3.29; 标准值. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 东侧水塘; pH; 无量纲; 7.0; 6.9; 7.1; 7.0; 6.9; 7.1; 6-9. 溶解氧; mg/L; 6.9; 7.2; 6.8; 6.8; 6.6; 6.9; ≥5. SS; mg/L; 12; 16; 14; 14; 16; 18; /. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.7; 3.6; 4.1; 4.4; 3.8; 4.2; ≤6. 化学需氧量; mg/L; 17; 16; 17; 18; 16; 17; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.8; 3.5; 3.2; 3.6; 3.5; 3.8; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.156; 0.485; 0.128; 0.192; 0.405; 0.143; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.10; 0.10; 0.09; 0.10; 0.09; 0.10; ≤0.05. 粪大肠菌群; MPN/L; 4000; 6000; 4000; 3800; 4500; 5200; ≤10000. 总氮; mg/L; 0.86; 0.92; 0.81; 0.88; 0.97; 0.85; ≤1.0. 动植物油; mg/L; 0.02; 0.01; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; /. 由上表可知，东侧水塘总磷超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质的湖库标准0.05，因周边农田灌溉水流入水塘，导致塘中总磷超标，本项目产生的污水不排入水塘。 其余监测因子均可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质要求。 三、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目周边50m范围内无敏感点，无需进行声环境现状监测。 四、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目位于湖南省岳阳市岳阳县鹿角区域发展服务中心济美村10组，生产车间和仓库地面要做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏），项目不具备地面漫流和垂直入渗的途径，不存在土壤、地下水污染途径。 本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此可不开展地下水、土壤环境质量现状调查工作。 五、生态环境质量现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。” 本项目在原场地内建设，没有生态敏感目标，所以无需开展，不新增用地。本次评价可不开展生态现状调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，本项目环境保护目标见下表。 表3-3 项目周边环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境 功能 区; 相对厂址方位; 相对厂址距离 m; 保护级别. X; Y. 济美村居民点; 113.0155714; 29.0843317; 居民; 约184人; 二类区; 西南; 220-500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 孙家屋居民点; 113.0294559; 29.1476395; 约15人; 西; 320-500. 1#片区; 113.0325887; 29.1500643; 约27人; 西北; 80-170. 屈家坡居民点; 113.0359790; 29.1520223; 约12人; 东北; 130-360. 许家庄居民点; 113.0209348; 29.0901103; 约87人; 东北; 150-400. 表3-4 其他环境要素保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 与厂界最近距离km; 规模、功能; 保护级别. 地表水; 附近水塘; 东; 0.04; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式、分散式饮用式水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境敏感保护目标. 生态环境; 评价范围内无珍稀、濒危等生态保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 施工期：施工废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准及无组织排放监控浓度限值，详见下表。 表3-5 施工期大气污染物排放限值（节选） 序号; 污染物名称; 监控点; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 运营期：本项目拟采用生物质成型燃料作为蒸汽锅炉燃料。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的“1.适用范围”规定：“使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行”。本项目锅炉废气排放浓度限值和排气筒高度分别参照燃煤锅炉的特别排放限值（表3）和最低允许高度（表4）执行，具体详见下表。 表3-6 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物; 燃煤锅炉烟气特别排放限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 30mg/m3; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 200mg/m3. 氮氧化物; 200mg/m3. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 表3-7 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度排放标准 锅炉房装机总容量; MW; <0.7; 0.7~<1.4; 1.4~<2.8; 2.8~<7; 7~<14; ≥14. t/h; <1; 1~<2; 2~<4; 4~<10; 10~<20; ≥20. 烟囱最低允许高度; m; 20; 25; 30; 35; 40; 45. 本项目生产车间会产生少量异味，以无组织的方式排放，加强车间通风，厂区绿化。 2、废水排放标准 施工期：生活污水经临时化粪池预处理后通过污水管网排入废水处理站处理；施工废水经现有沉淀池沉淀后回用。 运营期：本项目实行雨污分流制。厂区雨水通过雨水管道收集并排入附近雨水管网；综合废水经厂区的废水处理站（处理能力为60m3/d），执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），处理达标后用于农田灌溉，不外排。详见下表。 表3-8 农田灌溉水质标准（旱地作物） 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; pH; 悬浮物; BOD5; CODcr; 动植物油; NH3-N; 石油类. 标准值; 5.5-8.5; ≤100; ≤100; ≤200; /; /; 10. 3、噪声排放标准 施工期：本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的排放限值。 表3-9 项目噪声排放标准单位：dB（A） 依据; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 运营期：本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。夜间不生产。 表3-10 噪声排放标准限值表 昼间限值; 单位; 标准. 60; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固废排放标准 一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求。生活垃圾：厂区设置分类收集垃圾桶，垃圾收集后交由环卫部门处置。 |
| 总量 控制 指标 | 1.本项目综合废水经废水处理站（絮凝沉淀+A/O）法处理，经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后农林灌溉，不外排地表水体； 2.本项目生产过程中大气污染因子中涉及总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物，本项目二氧化硫、氮氧化物的排放量分别为0.27t/a、1.60t/a，现有工程排放量及本项目建成后全厂排放量见下表。 表3-11 项目大气污染物总量控制指标一览表（单位：t/a） 总量因子; 本项目建成后全厂排放量; 排污权证指标数量; 建议购买量. SO2; 0.447; 0.1; 0.4. NOX; 1.725; 1.3; 0.5. 由上表可知，本项目建成后二氧化硫和氮氧化物需要购买总量指标为0.4t/a和0.5t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、废气污染防治措施 （1）扬尘污染防治措施 为达到《岳阳市扬尘污染防治条例》（岳阳市第八届人民代表大会常务委员会公告2019年第3号）和《湖南省大气污染防治条例》中的相关要求，同时，也为了减少施工扬尘对周边敏感点的影响，项目施工期扬尘的防治可 采取如下措施： ①及时硬化进场施工道路路面，定期在施工现场地面和道路上洒水，以 减少施工扬尘的产生。 ②施工场地周围设置高度不低于2.5米、1.8米的硬质封闭围挡或者围墙。 ③各单体建筑物四周1.5m外全部设置防尘网，密度不低于2000目/100平方厘米，防尘网先安装后施工，防尘网顶端高出施工作业面2m以上。 ④在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）时，应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 ⑤渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置。 ⑥严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。对于粉状物料的运输和堆放，必须采取 遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。 - 施工机械尾气污染控制措施 ①施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 ②运输车辆和施工机械发生故障和损坏，必须及时保养或更新，防止设备带病运行，加大废气对环境空气的污染。 （3）装修废气污染的控制措施 装修废气来自建筑装饰材料中的气体污染物，主要为甲醛、氨、苯和苯系物等，一般产生量难以估算。为减轻对人群健康的影响，应从以下几个方面进行污染防治： ①从源头控制污染，选择含甲醛、苯系物、氨及放射性等污染物浓度较低的环保型建筑装修材料，以减少污染物产生浓度。 ②项目营运前工程验收时，必须进行室内环境污染浓度检测，检测结果应符合标准相关办公用房室内标准中污染物浓度标准后方可使用。 综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工废气对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 2、废水污染防治措施 施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员的生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。施工机械污水含SS等。为减小施工期废水对周边区域的影响，采取如下防治措施： （1）要求建设方对其加强管理、控制，并在施工现场修筑临时沉淀池，施工废水经沉淀后回用于场地洒水抑尘，不外排。 （2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入排水管网，造成管网堵塞，泥沙淤积。 （3）建筑工程施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施，清洗施工机械、车辆所产生的含油污水或废弃物，不得随意弃置和倾倒，对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后方可上路行驶，严禁施工现场内的泥土和污水污染城市道路。 （4）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 （5）施工生活污水经临时化粪池预处理后通过污水管网排入废水处理站处理。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水不能未处理直接排放，项目施工期废水对周围环境影响较小。 3、噪声污染防治措施 （1）按规定时段施工，不得在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前向环境保护主管部门申请同意，并提前公告。 （2）尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。 （3）在施工场地边界设置围墙（建议高度2～3m），减少对声环境保护目标的噪声影响。 （4）为减少项目在施工期间所使用的主要施工机械、运输车辆产生的噪声对周边声环境产生影响，施工单位应采用先进的低噪声施工机械，禁止露天开锯。必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况；对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如电锯、切割机等单独搭建隔音棚，或建设一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪，设置地点应远离敏感居民点，操作工人佩戴好个人劳动防护用具（如耳塞、耳罩等）；对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。 （5）项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，故禁止中午或夜间施工。 （6）施工单位要加强管理和调度，提高工效，尽可能集中产生较大噪声 的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的污染时间，缩小施工噪声的影响范围。 （7）运输车辆在厂区应适当减速，禁止使用高音喇叭。 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声 能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度地削减，但建筑作 业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将造成一定的不利影响。 但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复 至现状水平。 综上所述，采取上述相应措施后，项目施工期噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物污染防治措施 施工期固体废物主要来自施工人员的生活垃圾、建筑施工废料和包装材料等。对于固体废物，可采取以下处理措施： （1）由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，将施工期生活垃圾收集到预定的垃圾收集桶，由当地环卫部门定期进行清运处置。 （2）施工中尽量回收建筑施工废料综合利用，减少其最终排放量；处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （3）产生的建筑垃圾应及时交由建筑垃圾处置单位及时外运进行合理处置，不在厂区内堆放。 （4）本次评价要求建设单位尽量做到土石方平衡，减少弃土、渣土的产生。建设期产生的弃土应按设计要求堆放，不能造成次生灾害；弃方运输应采用自卸车运至由建设单位指定的弃土场堆放。 综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或 减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小，且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、工程产排污情况 本项目产生的大气污染主要为锅炉燃烧产生的烟气和生产车间异味气体。 ①锅炉烟气 本项目设1台蒸汽量为3t/h的生物质燃料锅炉，每天运行8小时，锅炉年运行2880h，根据建设单位提供的检测报告，生物质燃料低位热值为4137kcal/kg，锅炉热效率为86.29%，年消耗的生物质燃料量为2880*600000*3/（4137*0.8629）=1452175kg/a=1452.175t/a。（其中600000指的是标准蒸汽参数（饱和蒸汽的焓值），表示每吨蒸汽所含的热能） 锅炉烟气量、二氧化硫、氮氧化物产生量参考第二次全国污染源普查中《4430工业锅炉(热力生产和供应行业)行业系数手册》产排污系数表-生物质工业锅炉中的产生系数，详见下表。 表4-1 燃烧生物质锅炉废气产排污系数 燃料消耗量; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理; 去除效率（%）. 生物质成型燃料1452.175t/a; 工业废气量; m3/t-原料; 6240; /; /. 颗粒物; kg/t-原料; 0.5; 袋式除尘; 99.7. SO2; kg/t-原料; 17S①; /; /. NOX; kg/t-原料; 1.02; /; /. 注：①SO2的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1％，则S=0.1。本项目S取0.01。. 项目年使用生物质燃料1452.175吨，新增锅炉废气产排情况见下表。 表4-2 新增锅炉废气产排情况一览表 污染物指标; 污染物产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 去除效率; 污染物排放量t/a; 排放浓度mg/m3. 二氧化硫; 0.247; 27.2; /; /; 0.247; 27.2. 颗粒物; 0.726; 80.1; 袋式除尘; 99.7%; 0.00218; 0.240. 氮氧化物; 1.481; 163.5; /; /; 1.481; 163.5. ②生产车间异味气体 本项目生产过程中产生的异味气体主要来源于原辅料处理、蒸煮等工序。原料（如大米等）在高温蒸煮过程中，所含的蛋白质、脂肪等有机物质受热分解，可能释放少量以挥发性有机物（如醛类、酮类）为主的异味气体。此外，生产车间内残留的米粉、米线碎屑若未及时清理，在湿热环境下可能滋生微生物或发生“微腐败”，进一步加剧异味的产生。 异味气体具有低浓度、易扩散的特点，感官刺激性受环境条件（如温湿度、通风情况）影响显著。根据同类项目经验，异味扩散范围与车间通风效率、厂区布局及气象条件（如风向、风速）密切相关。本项目拟采取以下措施：（1）加强车间通风，通过自然通风与机械通风结合，减少无组织废气滞留；（2）优化厂界绿化，在厂区周边种植吸附性较强的乔灌木，形成绿化隔离带，降低异味扩散对厂界外敏感点（如周边居民区）的潜在影响。 综上，项目需在运营中严格落实车间清洁管理制度，避免物料残留腐败，同时通过通风与绿化协同作用，控制异味气体无组织逸散。后续应结合厂区实际运行情况，必要时补充针对性治理措施。 ③投料粉尘 项目淀粉投料过程采用机械定量下料，下料口距离米浆距离短，下料缓慢，边下料边搅拌。投料粉尘以无组织形式排放。 ④非正常排放 非正常排放工况：锅炉除尘器故障，锅炉废气未经处理直接排放。 表4-3 废气污染物非正常排放一览表 排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放量（t/a); 非正常排放浓度 （mg/m3); 单次持续时间（h）; 年发生频次/次; 应对措施. DA003; 锅炉除尘器故障; 颗粒物; 0.247; 27.2; 0.5; 1; 停止生产，及时维修. SO2; 0.726; 80.1. NOx; 1.481; 163.5. 本项目废气排放源详见下表。 表4-4 废气产排一览表 产排 污环 节; 污染物; 产生量 （t/a); 产生浓度; 治理设施; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术; 有组织废气; 运行时间（h）. 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h); 排放浓度 （mg/m3). 锅炉; 颗粒物; 0.726; 80.1; 袋式除尘; 100%; 99.7%; 是; 0.00218; 0.000757; 0.240; 2880. SO2; 0.247; 27.2; /; /; 0.247; 0.09375; 27.2. NOx; 1.481; 163.5; /; /; 1.481; 0.514; 163.5. - 排放口基本情况 表4-5 排放口基本情况 名称; 编号; 排放口基本情况; 排放标准. 坐标; 污染物种类; 高度（m）; 内径（m）; 温度℃; 类型. 锅炉废气排气筒; DA003; 113.020305326; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度; 33; 0.3; 120; 一般 排放 口; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值. 29.085391966. 3、大气污染物排放量核算 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排气筒编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 一般排放口. 1; DA003; 颗粒物; 0.240; 0.000757; 0.00218. SO2; 27.2; 0.09375; 0.247. NOx; 163.5; 0.514; 1.481. 林格曼黑度; <1. 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.00218. 2; SO2; 0.247. 3; NOx; 1.481. 4、达标排放分析 （1）废气治理措施技术可行性分析 本项目燃生物质锅炉废气治理拟从湿法除尘改为布袋除尘技术，其技术可行性分析如下： 布袋除尘器作为一种高效的干式除尘设备，其内部的滤袋能够对含尘气体进行过滤，使粉尘被拦截在滤袋表面，从而实现废气与粉尘的分离。 从技术原理角度来看，当含尘废气进入布袋除尘器后，会在滤袋的拦截、碰撞、扩散和静电等作用下，粉尘颗粒被捕捉在滤袋外侧，而净化后的气体则透过滤袋从出风口排出。对于生物质锅炉燃烧产生的废气，其中含有的颗粒物成分能够被布袋除尘器有效捕集，对废气中的颗粒物去除效率可达99%以上，确保废气中颗粒物浓度可稳定达到或优于相应的排放标准要求。 在实际应用中，布袋除尘技术已经广泛应用于燃煤、生物质燃烧等各类工业废气治理领域，积累了丰富的实践经验和技术数据支持。其设备结构相对简单，操作维护方便，运行稳定可靠，只要合理选择滤袋材质并进行规范的运行管理，例如定期更换滤袋、控制好废气的温度湿度等，便能长期有效地保证废气处理效果。因此，从技术可行性角度综合评估，本项目采用布袋除尘技术治理燃生物质锅炉废气是切实可行的。 本项目无组织废气主要为车间异味。 采取的措施主要为通过对车间通风，加强厂区绿化。 本项目无组织排放废气经采取以上控制措施后，对周围环境影响较小，措施可行。 （2）排气筒高度及选址合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）文件内容，对于燃煤锅炉房（生物质成型燃料等锅炉参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行），其烟囱高度应符合标准要求。依据标准表4中“总容量2＜4t/h锅炉”的要求和“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”的规定，并结合本项目实际情况，“总容量2＜4t/h锅炉”为30m排气筒，周边半径200m范围内存在建筑物。 结合区域气象资料，项目所在地主导风向为东北风，排气筒布设于厂区主导风向下风向，减少对厂区内部及上风向敏感区域的直接输送，降低对周边环境的叠加影响。经现场调查确认，厂区周边200米范围内，主要的敏感区域为位于西北方向的居民区。最近敏感点距离排气筒约80米。通过高空扩散可有效稀释污染物浓度，减少落地浓度对敏感点的直接影响。 本项目排气筒高度及选址严格遵循《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014要求，且通过主导风向布局优化与敏感目标避让，从环境保护角度分析较合理。 （3）风机风量合理性分析 本项目风机风量设置为5000m3/h，本项目DA003排气筒管道内径约0.3m，风速取19.6m/s，符合风速宜取15-20m/s，因此排气筒设置合理。根据前文分析，本项目产生的各污染物排放浓度及排放速率均能够满足其要求。 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ958-2018）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）确定本项目监测要求见表4-8。 表4-8 废气监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 大气 污染物; DA003; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度、烟气参数; 月/次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值. 厂界; 臭气浓度; 半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 颗粒物; 季; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织标准. 6、大气环境影响分析 根据源强核算分析，运营期废气可达标排放，且污染物排放量较小。根据工程分析可知，本项目各废气排放源均采取相应可行技术进行治理，净化后满足达标排放要求。预计项目建成后不会对其产生明显不利影响。综上，本项目大气环境影响在可接受水平。 二、废水 1、废水排放源强 项目运营期产生的废水为综合废水（生活污水和生产废水）。综合废水将统一汇入厂区废水处理站进行处理（采用絮凝沉淀+A/O法）。 - 生活污水和生产废水引用2024年7月18日湖南衡润科技有限公司出具的《拥军面业（湖南）有限公司年产米粉2000吨、米线1000吨建设项目竣工环境保护验收检测报告》，废水中污染物浓度值为CODcr：1450mg/l、BOD5：450mg/l、SS：64mg/l，类比祁阳县浯溪食用粉业有限责任公司《年产1万吨米粉、杂粮粉和豆制品深加工项目阶段性竣工环境保护验收报告》，生产废水中污染物浓度值为氨氮：12.6mg/L。 设备、地面清洗废水：根据水平衡分析，设备、地面清洗用水及排放量分别为2.22m3/d（106.56m3/a），2.00m3/d（95.90t/a）。 生产线废水：根据水平衡分析，工艺用水量为5.44m3/d（1958.45m3/a），排放量为0.88m3/d（318.42m³/a）。 锅炉排污水：根据水平衡分析，锅炉在运行过程中，蒸汽损耗按5%计，损耗产生量为（1.2m3/d，432m3/a）。锅炉水处理废水的产生量为516.97t/a（1.436t/d），锅炉日补充水量2.64t/d（948.97t/a）。 原料清洗废水：根据食品行业经验，项目原料清洗用水量约为原料量（大米647.2t/a+淀粉322.4t/a）的20%，用水量为0.54m3/d（193.92m3/a）。排放量以用水量的90%计，排放量为0.4848m3/d（174.528m3/a）。 米线过凉废水：厂区设1个凉水池，容积为0.36m3，凉水每批次更换1次，日生产批次为2批次/日，日用水量=单次换水量×批次=0.36m³×2=0.72m3/d（259.2m3/a），排放量以用水量的90%计，排放量为0.648m3/d（233.28m3/a）。 表4-9 废水污染物排放情况一览表 类别; 污染物 种类; 污染物产生情况; 废水排放量（m3/a）; 治理设施情况; 污染物排放情况; 污染物排放去向. 产生 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a); 处理工艺; 治理效率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/L）; 排放 量（m3/a). 综合废水; CODcr; 1450; 3.815; 2630.88; 絮凝、沉淀+A/O工艺; 90%; 是; 145; 0; 厂区废水处理站（絮凝沉淀+A/O）法处理农灌，不外排. BOD5; 450; 1.184; 85%; 67.5; 0. SS; 64; 0.168; 90%; 6.4; 0. NH3-N; 12.6; 0.033; 85%; 1.89; 0. TP; 4.1; 0.011; 70%; 1.23; 0. 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染 治理 设施 编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; 综合废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷; 用于农灌; /; TW001; 絮凝沉淀+A/O法处理; 絮凝、沉淀、缺氧/好氧工艺; /; /; /. 2; 生产废水; CODcr、NH3-N、BOD5、SS; /; /; /. 2、废水治理设施进行处理的可行性分析 厂区原废水处理站处理工艺简述：厂区综合废水直接收集至调节池经过加药后絮凝沉淀，经过清水池和中间水池进入A/O处理系统，处理完成后排入清水池再外排至农灌储水池。在处理过程中，由于污泥沉降于池底，浓度较大，可根据需要启动污泥泵将剩余污泥排至污泥桶中，以保持污水处理系统内有一定的活性污泥浓度。 A/O工艺污水处理系统原理：A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，交替处理。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，可提高污水的可生化性。 ①在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化游离出氨氮。 ②在好氧段，硝化菌将氨氮氧化为硝态氮，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将硝态氮还原为分子态氮完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。 图4-1 一体化污水处理设备处理工艺流程图 （1）采用“絮凝沉淀+A/O法”处理设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业 方便食品》（HJ1030.3-2019）中推荐的废水治理可行性技术并参照《淀粉废水治理工程技术规范（HJ2043-2014）》，继续采用原厂区的“絮凝沉淀+A/O”组合工艺处理。该工艺通过絮凝沉淀单元高效去除SS、部分CODcr及TP，后续A/O工艺（厌氧-好氧生物处理）可深度降解有机物（CODcr、BOD5）并实现NH3-N和TN的脱除。经处理后出水水质可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作作物灌溉要求（COD≤200mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤100mg/L等限值）。 从水量匹配性分析，扩建后全厂综合废水日均排放量10.15m3/d，结合项目周边农田分布及灌溉需求，处理达标后的废水可通过灌溉管道系统用于周边旱地作物灌溉。环境风险可控性方面，工艺设计中强化了重金属及盐分控制环节，污泥定期清运处置，可避免土壤盐渍化及污染物累积风险。 综上所述，采用“絮凝沉淀+A/O法”处理设施是合理可行的。 （2）废水处理达标后农林灌溉可行性分析 原厂沿用原农灌水池长36米，宽18米，深2米，容积为1296立方米，需进行硬化防渗及防洪沟。低压管道输水灌溉系统工艺：以管道低压输水至田间，通过出水口或给水栓，经田间毛渠或移动软管进行地面灌溉的工程，简称管灌系统。通常由水源、首部枢纽、输配水管网、田间灌水装置、附属建筑物和附属装置等部分组成。 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）表2中规定位置灌溉用水定额，见表4-11（洞庭湖及环湖区灌溉分区为Ⅲ区）。 表4-11 灌溉用水定额 作物名称; 灌溉分区（Ⅲ区）. 50%; 75%; 90%. 蔬菜; 228; 320; 406. 草场; 166; 203; 246. 苗木; 74; 99; 142. 本项目农灌水量为2630.88m3/a，农灌作物为林果、草场、蔬菜，农灌补水定额142-406m3/（a·亩）之间，按最低补水定额142m3/（a·亩）计算，则本项目废水农灌必须满足62.3亩以上的面积。为保证本项目废水的农灌消纳面积，本项目与周边农用地和林地承包人租赁了共74.8亩山林，农灌消纳面积满足要求，农灌可行。 厂区废水处理站处理后水质情况详见下表。 表4-12 废水处理站处理效果一览表 处理单元; 处理效率; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS(mg/L); NH3-N(mg/L). 絮凝沉淀+A/O池; 进水; 1450; 450; 64; 12.6. 出水; 145; 67.5; 6.4; 1.89. 去除率; 90%; 85%; 90%; 85%. 最终出水; 145; 67.5; 6.4; 1.89. 排放标准《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）; 200; 100; 100; /. 综上所述，本项目废水经废水处理设施处理后，能达到《农田灌溉水质标准（GB5084-2021）》，可以用于农田灌溉。 3、监测要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），废水监测计划见下表。 表4-13 废水监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 农灌储水池（农灌水）出口; DW001; pH、COD、BOD5、SS、氨氮等; 半年/次; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）. 三、噪声 1、源强分析 项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，其噪声值在70~90dB（A）之间，生产设备均位于室内。各噪声源源强见下表4-14。 表4-14 工程设备噪声源强一览表 序 号; 建筑物 名称; 声源名称; 声功率级 /dB(A); 声源控 制措施; 空间相对位置/m; 距室内边 界距离/m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行时 段; 建筑物插入损 失/ dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离. l; 生产厂房; 泡米磨米调浆设备; 70; 合理布置、基础减振、隔声处理，绿化带、围墙隔声，加强管理和设备的保养，防止异常噪染; 17; -25; 1.5; 东; 11; 25.17; 8h; 15; 10.17; 1. 南; 10; 46.93; 31.93; 1. 西; 25; 40.39; 25.39; 1. 北; 37; 33.63; 18.63; 1. 2; 磨浆机; 75; 16; -17; 1.5; 东; 95; 25.44; 10.44; 1. 南; 25; 47.04; 32.04; 1. 西; 60; 39.43; 24.43; 1. 北; 20; 48.97; 33.97; 1. 3; 抽浆泵; 75; 18; -21; 3; 东; 40; 43.38; 28.38; 1. 南; 30; 51.02; 36.02; 1. 西; 25; 56.27; 41.27; 1. 北; 30; 54.20; 39.20; 1. 4; 蒸锅; 70; 12; -17; 3; 东; 40; 41.26; 26.26; 1. 南; 40; 41.58; 26.58; 1. 西; 25; 62.07; 47.07; 1. 北; 20; 64.28; 49.28; 1. 5; 1台燃生物质锅炉; 90; 15; -20; 3; 东; 35; 48.27; 33.27; 1. 南; 30; 53.21; 38.21; 1. 西; 30; 52.64; 37.64; 1. 北; 35; 48.11; 33.11; 1. 6; 风机; 90; 20; -35; 1.5; 东; 95; 20.44; 20.44; 1. 南; 10; 40; 40.91; 1. 西; 20; 33.97; 33.97; 1. 北; 35; 29.11; 28.87; 1. 7; 污水处理站; 90; 18; -12; 3; 东; 95; 20.44; 47.07; 1. 南; 10; 40; 49.28; 1. 西; 95; 25.44; 33.27; 1. 北; 25; 47.04; 38.21; 1. 注：以生产厂房西北角为中心（0,0,0）. 2、噪声排放达标性分析 根据本次工程建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次评价采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （1）噪声预测模式及参数 本项目预测模式选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式，模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。按5.2-2式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式5.2-3计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按5.2-4式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按5.2-5式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式（5.2-6）： 户外声传播衰减包括几何发散（Adv）、大气吸收（Aam）、地面效应（Ag）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对项目厂房边界声环境的影响。 预测参数确定： ①几何发散衰减量Adiv： 选用半自由声场无指向性点声源几何发散衰减基本模式计算： ②遮挡物衰减量Abar： 噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时引起的能量衰减。对于安装在厂房内的设备，预测时主要考虑厂房墙壁等围栏结构产生的衰减，其最大衰减量可达20dB。 ③空气吸收衰减量Aatm： 式中： α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数。 空气吸收衰减量与几何发散衰减量相比很小，本次预测计算中忽略空气吸收衰减量。 ④地面衰减量Agr：本次评价忽略。 ⑤其他方面衰减量Amisc：本次评价忽略。 噪声源强、位置一览表和工程建成后的厂界噪声值预测见下表。 表4-15 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测位置; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值 （dB（A））; 背景值（dB（A））; 叠加值（dB（A））; 标准限值 （dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 30; 20; 1.2; 昼; 42.56; 47; 48.34; 昼60; 达标. 南厂界; 9; -20; 1.2; 昼; 41.35; 48; 48.86; 达标. 西厂界; 0; -22; 1.2; 昼; 40.24; 51; 51.35; 达标. 北厂界; 27; 30; 1.2; 昼; 43.41; 55; 55.29; 达标. 根据上表，各声源在采取相应的隔声、减振等措施后，厂界噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求。 根据建设单位拟定平面布局，主要产噪设备采取设备基础减振等减振降噪措施，同步配套隔声罩、消声器及减振系统，同时结合墙体隔声、距离衰减等可最大程度降低对外环境影响，在日常运营过程中安排专人负责设备的日常保养，可确保设备处于良好的运转状态，避免因不正常运转导致产生的高噪声现象，因此在运营期间对周边声环境影响较小，在可接纳范围之内。 3、监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求， 提出监测要求，详见下表。 表4-16 声环境监测计划一览表 监测内容; 监测项目; 监测点位; 监测频次. 厂界噪声（昼）; 昼间等效 A声级; 厂界; 1次/季. 四、固体废物 根据工程分析，本项目运营期固体废物主要包括生产废料（废米粉）、生物质锅炉炉渣、废水处理站污泥、生活垃圾、布袋除尘灰渣、废包装袋等一般固废以及办公生活垃圾。 （1）废米粉 项目设备在清洗、检修过程中产生的废米粉等一般固废，根据米、面制品制造行业系数手册产生量为3kg/吨产品，则年产生量为2400*3kg=7.2吨，交由附近村庄农户做饲料。 （2）项目锅炉燃生物质产生的炉渣 根据业主单位提供的燃料检测报告可知，空干基灰分3.82%计，产生量为1452.175*3.82%=55.66t/a，交由附近村庄农户用作果园、苗圃、蔬菜地或绿化树木的肥料。 （3）生活垃圾 本项目新增员工22人，生活垃圾按0.6kg/人/d计算，年工作360天，产生量为4.54t/a，收集后由环卫部门统一清运。 （4）废水处理站污泥 项目污水处理设施处理生产废水过程中会产生一定量的污泥。污泥排放量按照下式计算： 式中：Y（左侧）-污泥量，g/a； YT（右侧）-污泥产量系数(取0.8)； Q-处理量，m3/a，本项目综合废水处理量约为2630.88m3/a； Lr-去除的SS浓度，mg/L。根据第四章表4-9，厂内污水处理设施SS产生浓度为64mg/L，排放浓度为6.4mg/L，可计算得去除的SS浓度为57.6mg/L。 由上式计算，项目污水处理设施产生绝干污泥量为0.8×2630.88m3/a×57.6mg/l×10-6=0.121t/a，项目污水处理污泥经自然干化后含水率按80%计，则湿污泥产生量约为0.605t/a，污泥定期清理用作附近山林的肥料。根据《固体废物分类与代码目录》(GB/T39198-2024)，废物代码为SW07140-001-S07。 （5）废包装袋 本项目原料拆包、成品包装时会产生米袋、纸盒纸皮等包装材料，产生量约为4t/a，统一收集后交由废品回收公司回收处理。根据《固体废物分类与代码目录》(GB/T39198-2024)，废物代码为SW17 900-003-S17。 （6）布袋除尘灰渣 项目在布袋除尘时产生灰渣，根据业主介绍，本项目布袋除尘的去除量为0.35吨/年，收集后用作肥料。 表4-17 本项目固废产生情况表 产生环节; 名称; 属性、代码; 有毒有 害物质 名称; 物理性状; 环境 危险 特性; 年产生量（t）; 贮存方式; 处置方 式及去 向. 清洗、检修; 废米粉; 一般工业固废、900-099-S13; /; 固态; /; 7.2; 一般固废暂存间; 交由周边农户综合利用. 锅炉燃烧; 炉渣; 一般工业固废、900-099-S03; /; 固态; /; 59.83. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 4.54; 垃圾桶; 交由环卫部门处理. 污水处理; 污泥; 一般工业固体废物、140-001-S07; /; 固态; /; 0.605; 一般工业固废暂存间; 污泥定期清理用作附近山林的肥料. 原料拆包、成品包装; 废包装袋; 一般工业固体废物、900-003-S17; /; 固态; /; 4; 统一收集后交由废品回收公司回收处理. 布袋除尘; 布袋除尘灰渣; 一般工业固体废物、441-001-S01; /; 固态; /; 0.35; 交由周边农户综合利用. 经过上述措施治理后，项目产生的固体废物对周边环境影响较小。 一般工业固废暂存间： 建设单位已在工具间北侧设置有1间一般工业固废暂存间，面积为10m2，地面进行硬底化，做好防腐、防渗和防漏处理，防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。设置环境保护图形标志，固体废弃物在外运处置之前针对固体废物不同性质分类存放，贮存时间不超过半年，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）本评价针对项目产生的一般工业固废的后续管理，提出相关的要求，具体如下： 1）本单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 2）禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 3）产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 4）受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 五、土壤与地下水 （1）源头控制措施 通过加强日常管理、对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏应及时维修更换；设置好引流的沟渠和事故状态下截流措施，避免应急情况下消防水外流。 （2）分区防控措施 根据项目各区域功能，将厂区划分为重点污染防治区和一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防控措施。 一般污染防治区 项目一般污染防治区为一般固废、成品仓库、生产车间，其地面防渗采取“粘土+混凝土”防渗措施，达到渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能要求。 本项目运营期无土壤、地下水污染途径，在采取以上措施后，对周围土壤、地下水环境影响较小。 六、环境风险分析 1、风险识别 风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、Ⅲ、IV/IV+级。 根据项目风险潜势初判，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级划分见下表，环境风险按评价等级仅需简单分析。 表4-18 评价工作等级划分 环境风险潜势; IVIV+; Ⅲ; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录B及《危险化学品重大危险源辨识》，本工程不涉及危险物质，风险潜势为I。 2、环境风险识别 本项目生产系统可能产生的环境风险识别如下表所示： 表4-19 生产系统危险性识别 序号; 风险源; 风险物质; 危害后果. 1; 一般固废间; 一般固废; 衍生火灾. 3、环境风险防范措施 ①废水处理站运行事故 废水处理站在运行过程中由于机械故障、停水停电、操作不当等诸多原因造成污水处理设施不能正常运行，污水未能达到（GB5084-2021）农田灌溉水质标准。 ②火灾、爆炸引发的次生环境危害风险防范措施 火灾、爆炸次生污染物CO和火灾事故散发的烟气对周边大气直接造成影响，空气环境质量恶化；火灾、爆炸产生的洗消废水等对周边地表水环境产生不利影响，污染水质。出现火灾爆炸事故，应停止生产，及时处理，防止事故进一步恶化造成严重影响。在项目液态易燃物质储存区之间要设置一定的防火安全距离。禁止明火、产生火花的场所，应有禁止烟火的安全标志。设备、贮存容器、通风管道等在停产检修时，如需要采用电焊等明火作业，应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。 按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）的规定，在厂区内配备消防器材和消防设施，并设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放产品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。保持厂区内消防通道通畅，禁止占用。 在采取上述风险防范措施后，可以满足项目运营期风险事故防范要求。 4、环境风险结论 根据国家相关规定的要求，针对项目可能发生的风险事故，建设单位应制定环境风险应急预案，并且配备必要的设施，宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。 根据项目风险分析，项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故的影响在可恢复范围内，项目环境风险是可以接受的。建设项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 拥军面业河粉(米粉)、米线改扩建项目. 建设地点; 湖南省岳阳市岳阳县鹿角区域发展服务中心济美村10组. 地理坐标; 113度2分1.730秒，29度8分55.562秒. 主要风险物质及分布; 主要风险物质：一般固废：位于厂区一般固废暂存间内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 事故状态下，废气处理设施引起的大气及水环境污染. 风险防范措施要求; 一般固废暂存间设施防渗、防漏；加强废气处理设施的维护保养，确保废气处理设施正常运行。. 评价结论; 1、拟建项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 2、拟建项目环境风险评价进行简单分析。 3、项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故的影响在可恢复范围内，项目环境风险是可以接受的。. 七、环保投资及竣工环境保护验收 建设单位应确保环保设施建成并有效治理运营期产生的各项污染源，满足现行环保管理要求。同时项目建设完成后，建设单位应按相关竣工环保验收管理要求，及时开展项目竣工环境保护验收工作。 本项目总投资400万元，环保投资43万元，占总投资的10.8%，项目具体环保投资估算见下表： 表4-21 项目环保设施及投资估算表一览表 类别; 产生环节; 污染因子; 设施; 投资（万元）. 废气; 锅炉燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 经布袋除尘处理后通过一根高度为30m的排气筒（DA003）外排; 35. 生产车间; 异味; 加强车间通风，厂界绿化; 1. 废水; 综合废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP等; 依托原有的废水处理站（絮凝沉淀+A/O）; /. 生活垃圾采用收集桶; 1. 噪声; 结构隔声、基础减振、消声等措施; 5. 固废; 拟将一般固废间从4m2扩建至10m2; 1. 小计; 43. 八、排污许可管理要求 1、管理类别 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“九、食品制造业14-17.方便食品制造-143.其他食品制造149-米面制品制造1431*”，属于简化管理。 表4-22 本项目管理类别一览表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 九; 食品制造业14; /; 米、面制品制造1431*，速冻食品制造1432*，方便面食品制造1433*，其他方便食品制造1439*，食品及饲料添加剂制造1495*，以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的; 其他*. 2、排污管理 据生态环境部发布《排污许可管理办法》（部令第32号）规定： 排污登记单位应当依照国家生态环境保护法律法规规章等管理规定运行和维护污染防治设施，建设规范化排放口，落实排污主体责任，控制污染物排放。 排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于五年。 排污单位对自行监测数据的真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。 排污单位应当按照排污许可证规定的格式、内容和频次要求记录环境管理台账，主要包括以下内容： （一）与污染物排放相关的主要生产设施运行情况；发生异常情况的，应当记录原因和采取的措施。 （二）污染防治设施运行情况及管理信息；发生异常情况的，应当记录原因和采取的措施。 （三）污染物实际排放浓度和排放量；发生超标排放情况的，应当记录超标原因和采取的措施。 （四）其他按照相关技术规范应当记录的信息。环境管理台账记录保存期限不得少于五年。 排污单位应当按照排污许可证规定的执行报告内容、频次和时间要求，在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证执行报告。 建设项目竣工环境保护设施验收报告中污染源监测数据等与污染物排放相关的主要内容，应当由排污单位记载在该项目竣工环境保护设施验收完成当年的排污许可证年度执行报告中。排污许可证执行情况应当作为环境影响后评价的重要依据。排污单位发生污染事故排放时，应当依照相关法律法规规章的规定及时报告。 排污单位应当按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等；水污染物排入市政排水管网的，还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。 3、排污口规范化建设 a.排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。本工程排污口应实行规范化设置与管理，具体管理原则如下： ①排污口必须规范化设置；排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道。 ②如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 b.排污口立标管理 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB/T15562.1-1995）和国家环境保护总局《排污口规范化整治要求（试行）》（环监[1996]470号）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关环保要求。 （1）污水排放口 本项目不设置污水排放口。 （2）废气排放 本项目设置一根高度为30m的一般废气排放口。 c.排污口建档管理 本项目应按照《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》要求填写有关内容。根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 d.采样平台及采样孔建设要求 采样平台应设置在排污口附近，确保采样人员能够安全、便捷地到达，且不影响污染物排放的流动状态。平台需避开弯头、阀门等可能影响水流或气流稳定性的位置，确保采样数据代表性；平台应具备足够的承载能力和稳定性，承重能力需满足至少3人同时作业（建议≥300kg/m²）；平台宽度不小于1.2米，长度需覆盖采样操作区域，并设置高度≥1.1米的防护栏杆，防止人员坠落。采样平台及附属设施（如护栏、爬梯）应采用耐腐蚀、耐候性材料（如不锈钢、热镀锌钢或玻璃钢），适应潮湿、酸碱等复杂环境。 排污管道或排放设施上应预留标准化采样孔，孔径与位置需符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求。 4、项目废气、废水、固废污染源强估算“三本账” 表4-23 废气、废水、固废污染源强估算“三本账” 单位：t/a 项目; 污染物; 现有工程产生量; 现有工程排放量; 拟建工程; 总工程. 扩建项目产生量; 扩建项目削减量; 扩建项目排放量; “以新带老”削减量; 项目总排放量; 污染物排放变化量. 废气; 导热油炉; SO2; 0.2; 0.2; 0; 0; 0; 0; 0.2; 0. NOX; 0.244; 0.244; 0; 0; 0; 0; 0.244; 0. 颗粒物; 0.047; 0.000141; 0; 0; 0; 0; 0.000141; 0. 蒸汽发生器; SO2; 0.216; 0.216; 0; 0; 0; 0.216; 0; -0.216. NOX; 0.648; 0.648; 0; 0; 0; 0.648; 0; -0.648. 颗粒物; 0.318; 0.04134; 0; 0; 0; 0.04134; 0; -0.04134. 生物质锅炉; SO2; /; /; 0.247; 0; 0.247; /; 0.247; +0.247. NOX; /; /; 1.481; 0; 1.481; /; 1.481; +1.481. 颗粒物; /; /; 0.726; 0.72382; 0.00218; 0; 0.00218; +0.00218. 合计; SO2; 0.416; 0.416; 0.247; 0; 0.247; 0.216; 0.447; +0.031. NOX; 0.892; 0.892; 1.481; 0; 1.481; 0.648; 1.725; +0.833. 颗粒物; 0.365; 0.041481; 0.726; 0.72382; 0.00218; 0.04134; 0.002321; -0.07732. 综合废水; COD; 16.28; 0; 3.815; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0.117; 0; 1.184; 0; 0; 0; 0; 0. BOD5; 7.34; 0; 0.168; 0; 0; 0; 0; 0. SS; 1.84; 0; 0.033; 0; 0; 0; 0; 0. TP; /; 0; 0.011; 0; 0; 0; 0; 0. 一般工业 固体废物; 污泥; 6.02; 6.02; 0.605; 0; 0.605; 0; 6.625; +0.605. 锅炉炉渣; 143.23; 143.23; 59.83; 0; 59.83; 0; 203.06; +59.83. 生活垃圾; 7.775; 7.775; 4.54; 0; 4.54; 0; 12.315; +4.54. 废米粉; 9; 9; 7.2; 0; 7.2; 0; 16.2; +7.2. 废包装袋; 11.62; 11.62; 4; 0; 4; 0; 15.62; +4. 布袋除尘灰渣; 0.27; 0.27; 0.35; 0; 0.35; 0; 0.62; +0.35. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉燃烧 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 布袋除尘+一根30m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值 |
|  | 生产车间 | 异味 | 车间通风，厂界绿化 | / |
|  | 投料 | 颗粒物 | 车间加强通风 | / |
| 地表水环境 | 综合废水 | pH、CODcr、SS、BOD5、NH3-N、TP等 | 综合废水经废水处理站（絮凝沉淀+A/O）法处理后用于农业灌溉和绿化，不排放 | 《农田灌溉水质标准（GB5084-2021）》（旱地作物）标准限值 |
| 声环境 | 厂界 | 等效声级 | 设备基础减震、厂房及建筑材料隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 1、一般固废：一般工业固废暂存间的设置需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 2、生活垃圾：厂区设置分类收集垃圾桶，垃圾收集后交由环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目生产车间需对水泥地面硬底化处理，厂区各区域均做好有效的防渗措施，正常生产情况对土壤和地下水无影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 做好厂区绿化措施 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强管理，做好三级化粪池防渗基础建设。 2、日常加强废气处置设施的监管监控，定期维护和保养。 3、厂区内应按规范配置灭火器材、消防装备等应急物资 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、设置厂区环保制度、加强员工环保培训，并定期做好自行监测、废气处理设施管理台账要求； 2、项目竣工后，建设单位应当按照主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告 |  |  |  |

六、结论

本项目选址不占用生态红线，符合当地“三线一单”生态环境分区管控要求。通过严格落实报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防控措施前提下，排放的污染物均能达标排放，其对周边区域环境影响较小。从环境保护的角度考虑，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.041481t/a | / | / | 0.00218t/a | 0.04134t/a | 0.002321t/a | -0.03916t/a |
|  | SO2 | 0.416t/a | / | / | 0.247t/a | 0.216t/a | 0.447t/a | +0.031t/a |
|  | NOX | 0.892t/a | / | / | 1.481t/a | 0.648t/a | 1.725t/a | +0.833t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | 0t/a | / | / | 0t/a | / | 0t/a | +0t/a |
|  | 五日生化需氧量 | 0t/a | / | / | 0t/a | / | 0t/a | +0t/a |
|  | 悬浮物 | 0t/a | / | / | 0t/a | / | 0t/a | +0t/a |
|  | 氨氮 | 0t/a | / | / | 0t/a | / | 0t/a | +0t/a |
|  | 总磷 | 0t/a | / | / | 0t/a | / | 0t/a | +0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 | 6.02t/a | / | / | 0.605t/a | / | 6.625t/a | +0.605t/a |
|  | 锅炉炉渣 | 143.23t/a | / | / | 59.83t/a | / | 203.06t/a | +59.83t/a |
|  | 布袋除尘灰渣 | 0.27t/a | / | / | 0.35t/a | / | 0.62t/a | +0.35t/a |
|  | 生活垃圾 | 7.775t/a | / | / | 4.54t/a | / | 12.315t/a | +4.54t/a |
|  | 废米粉 | 9t/a | / | / | 7.2t/a | / | 16.2t/a | +7.2t/a |
|  | 废包装袋 | 11.62t/a | / | / | 4t/a | / | 15.62t/a | +4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①