岳县环评﹝2025﹞15号

岳阳市生态环境局

关于创新制剂与高端药用辅料研发生产基地二期项目环境影响报告表的批复

湖南派格兰药业有限公司：

你公司（地址：岳阳高新技术产业园区金诚路10号，法人代表：张海龙，统一社会信用代码：91430621MABXR3UDX1）提交的《创新制剂与高端药用辅料研发生产基地二期项目环境影响报告表》及有关附件收悉。经审查，你公司委托湖南联合泰泽环境科技有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《创新制剂与高端药用辅料研发生产基地二期项目环境影响报告表》（以下简称报告表）符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定。根据报告表分析结论、专家评审意见、岳阳市岳阳县生态环境事务中心《湖南派格兰药业有限公司创新制剂与高端药用辅料研发生产基地二期项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2025〕12号），本项目符合国家产业政策和相关选址要求。经研究，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。批复如下：

- 一、湖南派格兰药业有限公司创新制剂与高端药用辅料研发生产基地二期项目位于岳阳高新技术产业园区金诚路10号，总投资16600万元（环保投资占76.1万元），本期建设利用现有规划用地，不新增用地。主要建设内容为：将辅料二车间三楼作为中药提取的中试生产线，另新增1栋中药前处理车间、2栋提取车间（醇提和水提工艺）、1栋员工宿舍以及酒精储罐区，其余均依托一期工程。二期新增产品为：6种小规格固体制剂、2种中药贴制剂、22种药用辅料产品、3种中药提取产品（详见报告表）。

- 二、在工程建设和运营过程中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施，并在项目运营中重点落实以下要求：

- 1.落实大气污染防治措施。项目1#辅料车间（薄荷醇和薄荷素生产车间）为GMP洁净车间，无废气产生；2#辅料车间各生产线产生的废气，通过收集系统引入一套“水喷淋+除雾+活性炭吸附”处理设施处理达标后通过排气筒（DA001，高度为30m）排放。危废间产生的挥发性有机废气经集气系统引入一套活性炭吸附装置处理达标后通过排气筒（DA003，高度为15m）排放。分析室布置废气收集系统及废气收集管道，产生的挥发性有机废气经收集后，采用一套“水喷淋+除雾+活性炭吸附”装置（依托一期）处理达标后通过排气筒（DA008，高度为30m）排放。前处理车间（中药饮片生产线）粉碎、粗碎工序产生含尘废气通过集气系统收集，采用水膜除尘装置处理达标后通过排气筒（DA009，高度为30m）排放。DA001、DA003、DA008、DA009排气筒排放的废气均执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1（发酵尾气及其他制药工艺废气）标准。

- 污水处理站产生的有机废气、H2S和氨经集气系统收集后，采用一套“水洗+碱洗+UV光解+活性炭吸附”处理设施（依托一期）处理后通过排气筒（DA002，高度为15m）排放，废气执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1（污水处理站废气）标准。

- 1#和2#提取车间产生的废气（主要为乙醇和恶臭气体）分别经独自收集系统和“水喷淋”装置处理达标后通过排气筒（DA010、DA011，高度均为30m）排放，乙醇排放限值执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1（发酵尾气及其他制药工艺废气）标准，臭气排放限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准。

- 加强无组织废气污染防治，使用清洁型原辅材料。厂区内NMHC执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1厂区内VOCs无组织排放限值；厂界无组织排放的挥发性有机废气、颗粒物参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值；无组织排放的H2S、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值；无组织排放的氯化氢执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4企业边界大气污染物浓度限值。

- 2.落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，设计、建设、完善给排水系统。生产工艺、设备清洗、废气处理等产生的高浓度废水，经厂区内废水处理系统的前半段“高级催化氧化+气浮+水解酸化+厌氧”（废水处理能力为600t/d）预处理后与其他废水一起进入废水处理系统的后半段“两级AO+混凝沉淀+好氧生化处理”（废水处理能力为1200t/d）系统处理达园区污水处理厂进水水质标准后，排入园区污水管网，进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂进一步处理。

- 3.落实噪声污染防治措施。优化平面布局，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

- 4.落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。生活垃圾交由环卫部门处理。废中药药渣、废薄荷药渣、废弃中药原药材渣及除尘渣收集暂存后外售用作肥料，RO膜由厂家回收，并按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置一般工业固体废物暂存场所。废包装材料、废边角料、废滤芯、废溶剂、废水处理站污泥、废活性炭、废UV灯管等危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求暂存危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。

- 5.落实环境风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，加强各类生产设备的检修、保养及人员培训，储备相关应急物资并组织应急演练，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

三、本期项目污染物年排放总量控制指标为：化学需氧量≤2.0t/a 、氨氮≤0.1t/a、总磷≤0.1t/a、挥发性有机物≤3.0t/a；改扩建完成后全厂污染物年排放总量控制指标为：化学需氧量≤6.24t/a 、氨氮≤0.31t/a、总磷≤0.1t/a、挥发性有机物≤10.6t/a，其中，你公司现有总磷总量指标满足要求，COD、氨氮指标须通过排污权交易的方式分别获得1.4t/a、0.1t/a。

四、项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

五、按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关法律法规，项目投产前应按要求重新申领排污许可证，运营期应按证排污并公开相关信息。

六、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。项目建成后，须按规定要求及时开展建设项目竣工环境保护自主验收工作并报送相关验收信息。

七、你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局岳阳县分局，运营期的日常环境监管由岳阳市生态环境局岳阳县分局具体负责。

你公司如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议；或者六个月内向岳阳市君山区人民法院依法提起行政诉讼。

岳阳市生态环境局

抄送：岳阳高新技术产业园区管理委员会、岳阳市生态环境局岳阳县分局、湖南联合泰泽环境科技有限公司

2025年8月15日