岳县环评﹝2025﹞20号

岳阳市生态环境局

关于湖南岳阳硅基材料产业园项目(一期)环境影响报告表的批复

湖南双阳硅业有限公司：

- 你公司（地址：岳阳县荣家湾街道鹿角村荣鹿公路南侧，法人代表：曹本佳，统一社会信用代码：91430621MAEHNFDU2F）提交的《湖南岳阳硅基材料产业园项目(一期)环境影响报告表》及有关附件收悉。经审查，你公司委托湖南朋乐达环保科技有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《湖南岳阳硅基材料产业园项目(一期)环境影响报告表》（以下简称：报告表）符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定。根据报告表分析结论、专家评审意见、岳阳市岳阳县生态环境事务中心《湖南双阳硅业有限公司湖南岳阳硅基材料产业园项目(一期)环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2025〕18号），本项目符合国家产业政策和相关选址要求。经研究，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容及其环境影响评价结论和环境保护对策措施。批复如下：

- 你公司湖南岳阳硅基材料产业园项目(一期)项目位于岳阳县荣家湾街道鹿角村荣鹿公路南侧，拟投资6亿元（其中环保投资415.5万元），总用地面积约57374.26平方米，主要建设厂房、综合楼、门卫室、配电间、循环水池等。项目以鹅卵石作为原料，经水洗、脱水、色选、破碎、筛分、球磨、磁选、分级、压滤、脱水、酸洗、脱酸、漂洗、分级、脱水等工序生产光伏砂，光伏砂生产线生产出的光伏砂成品部分会深加工制作成烘干砂、板材砂、硅微粉。项目酸洗工序所用辅料酸为草酸（固体）和氢氟酸（40%溶液），酸洗工序通过蒸汽加热酸液。设置4台4t/h蒸汽发生器（3用1备），以成型生物质为燃料。烘干工序以天然气为燃料。

- 二、在工程建设和运营过程中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护和风险防范措施，并在项目运营中重点落实以下要求：

- 1.落实施工期间各项污染防治措施。施工场地采取设置硬质围挡、覆盖、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘措施，运输车辆采取密闭或者其它有效措施防止物料遗撒，减少运输扬尘对周围的影响。施工废水经沉淀处理后回用于抑尘用水，施工人员的生活污水经化粪池处理后用于施肥。合理安排高噪声设备的作业时间，设置围挡隔声等措施减少噪声对环境影响。建筑垃圾须依法依规综合利用或运至相关部门指定的地方堆存，严禁乱堆乱倒。

- 2.落实大气污染防治措施。采取运输车辆封闭、进出车辆冲洗、及时清扫及洒水降尘、减速慢行等有效措施减少运输扬尘对周边环境的影响，同时采用清洁运输方式，防止车辆尾气污染；采取喷雾降尘、密闭厂房阻隔等降尘措施减少装卸、堆存、进料等工序产生的颗粒物；采用湿法筛分工序，厂界无组织排放的颗粒物、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值。酸洗等工序产生的酸洗气体经“文丘里+两级喷淋塔”处理后通过34m高排气筒（DA003）外排，氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关排放限值；烘干砂生产线烘干废气（烘干扰动粉尘+天然气燃烧废气）和板材砂生产线烘干废气（烘干扰动粉尘+天然气燃烧废气）由管道收集，经布袋除尘器（一套）处理后引至34m排气筒（DA001）外排，排放的废气执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）中排放限值；板材砂生产线的筛分、色选工序及硅微粉生产线的球磨、分级工序产生的颗粒物经管道收集+布袋除尘器处理后，一起汇入34m排气筒（DA002）外排，排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标限值；项目设置了4台（3用1备）4t/h蒸汽发生器，以成型生物质颗粒为燃料，燃烧产生的废气经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”处理后通过40m高排气筒（DA004）外排，排放的废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值。

- 3.落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，设计、建设、完善给排水系统。生活废水经四格化粪池处理后用作农肥（待岳阳县城区临港片污水处理厂运营后，生活污水达其污水处理厂接纳标准后排入其进一步处理后达标排放）。车辆冲洗废水经洗车平台自带沉淀池沉淀后回用；初期雨水经厂区截排水沟汇集，导入厂区初期雨水沉淀池（500m³）处理后回用于生产和降尘用水；漂洗工序产生的酸性废水及碱喷淋废水排至中和池内中和处理，处理后排至浓密罐（572m³）内沉淀处理，最后进入清水池（5152m³）回用于生产；清洗废水、压滤废水、脱水废水、蒸汽发生器定期排污水直接排入浓密池（5890.5m³）沉淀处理后进入清水池（5152m³）回用于生产；浓密罐及浓密池产生的污泥进入板框压滤机脱水，脱水产生的尾泥压滤废水进入清水池，回用于生产，不外排。

- 4.落实噪声污染防治措施。合理布局，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

- 5.落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。生活垃圾交由环卫部门处理；燃生物质燃料产生的炉渣收集暂存后外售，全部综合利用；磁选废渣、氟化钙污泥、尾粉、PAC和PAM包装袋、污泥、石灰渣统一收集后外售；含油抹布、废机油、沾染氢氟酸的劳保用品、草酸包装袋等危险废物，暂存于危废间内，定期委托有资质单位处理。

- 6.落实环境风险防范措施。建立“三级防控”机制，全厂实施分区防渗，危废库、废水处理设施、酸洗相关设施所在区域为重点防渗区，氢氟酸储罐、中转桶、浸酸罐、调酸池设置在围堰内，设置氢氟酸泄露报警装置、泄露启动喷淋装置，设置1个事故池（300m³），1个地下水监控井。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，加强各类生产设备的检修、保养及人员培训，储备相关应急物资并组织应急演练，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

- 三、本期项目污染物年排放总量控制指标为：颗粒物≤30.30t/a、二氧化硫≤2.67t/a、氮氧化物≤6.05t/a。二氧化硫、氮氧化物指标须通过排污权交易的方式分别获得2.67t、6.05t。

- 四、项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

- 五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。建成后，实际排污前须按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关要求办理排污许可手续，并及时开展建设项目竣工环境保护自主验收工作。运营期应严格按证排污并公开相关信息。

- 六、你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队，日常环境监管由岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队具体负责。

- 你公司如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议；或者六个月内向岳阳市君山区人民法院依法提起行政诉讼。

- 岳阳市生态环境局

- 抄送：鹿角区域发展服务中心、岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队、湖南朋乐达环保科技有限公司

2025年10月23日