岳县环评﹝2025﹞21号

岳阳市生态环境局

关于年产20万吨水稳料生产线建设项目环境影响报告表的批复

- 岳阳县顺盛混凝土有限公司：

- 你公司（地址：岳阳县长湖乡范家村高家片段内组，法人代表：蒋岳军，统一社会信用代码：91430621MA4QOLTW15）提交的《年产20万吨水稳料生产线建设项目环境影响报告表》及有关附件收悉。经审查，你公司委托湖南聚星励志环保科技有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《年产20万吨水稳料生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定。根据报告表分析结论、专家评审意见、岳阳市岳阳县生态环境事务中心《岳阳县顺盛混凝土有限公司年产20万吨水稳料生产线建设项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2025〕17号），本项目符合国家产业政策和相关选址要求。经研究，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容及其环境影响评价结论和环境保护对策措施。批复如下：

- 你公司年产20万吨水稳料生产线建设项目位于岳阳县长湖乡范家村高家片段内组，拟投资200万元（环保投资9万元），扩建项目在原有项目的用地红线范围内建设，占地面积268m2。主要建设内容：新增一条年产水稳料20万吨生产线，生产工艺流程为：以碎石、水泥、石粉、水为原料，经进料、搅拌等工序生产水稳料。

- 二、在工程建设和运营过程中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护和风险防范措施，并在项目运营中重点落实以下要求：

1.落实大气污染防治措施。采取密封、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物；筒仓产生的粉尘通过筒仓顶部自带的除尘器处理后在搅拌楼内自然沉降；物料投料工序采取管道输送、各设备连接处均密闭，输送骨料的皮带输送机封闭；搅拌楼位于封闭的厂房内，搅拌主机配套脉冲布袋除尘器，处理后的废气在搅拌楼内自然沉降；项目无组织排放的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中厂界浓度限值要求。

- 2.落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，设计、建设、完善给排水系统。生活污水经化粪池处理后用作农肥，全部综合利用。车辆清洗废水经3#沉淀池（50m3）处理后回用于车辆清洗；设备、地面冲洗废水经1#沉淀池（200m3）和2#沉淀池（200m3）处理后回用于生产；初期雨水经1#沉淀池（200m3）和2#沉淀池（200m3）处理后回用于生产，均不外排。

- 3.落实噪声污染防治措施。优化平面布局，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。本项目夜间不生产，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

- 4.落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。生活垃圾交由环卫部门处理；除尘装置收集的粉尘、沉淀池沉渣收集后回用于生产；废机油、废含油抹布及手套等危险废物，暂存于危废间内，定期委托有资质单位处理。

- 5.落实环境风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，储备相关应急物资并组织应急演练，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

- 三、本期项目污染物年排放总量控制指标为：颗粒物≤0.25t/a，改扩建完成后全厂污染物年排放总量控制指标为：颗粒物≤0.68t/a。

- 四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响环评文件。

- 五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。建成后，实际排污前须按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关要求办理排污许可手续，并及时开展建设项目竣工环境保护自主验收工作。运营期应严格按证排污并公开相关信息。

- 六、你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队，日常环境监管由岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队具体负责。

- 你公司如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议；或者六个月内向岳阳市君山区人民法院依法提起行政诉讼。

- 岳阳市生态环境局

- 抄送：长湖乡人民政府、岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队、湖南聚星励志环保科技有限公司

- 2025年10月28日