岳县环评﹝2026﹞6号

岳阳市生态环境局

关于岳阳县第四人民医院整体搬迁建设项目环境影响报告表的批复

- 岳阳县卫生健康局：

- 你单位（地址：岳阳县荣家湾街道兴荣路53号，法定代表人：王勇，统一社会信用代码11450621MB114855XH）提交的《岳阳县第四人民医院整体搬迁建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关附件收悉。根据报告表、专家评审意见，结合岳阳市岳阳县生态环境事务中心关于《岳阳县卫生健康局岳阳县第四人民医院整体搬迁建设项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2026〕6号），经研究，本项目符合国家产业政策和生态环境分区管控及相关规划要求，我局原则同意你单位《报告表》中所列建设内容及其环境影响评价结论和生态环境保护对策措施。批复如下：

- 你单位投资的岳阳县第四人民医院整体搬迁建设项目位于新墙镇高桥村村民委员会东侧，拟投资11500万元（环保投资114.8万元），项目土地性质为基层医疗卫生设施用地，占地面积19998m2，建成后日常运营单位为新墙镇中心卫生院（岳阳县第四人民医院）。项目主要建设有综合楼、食堂及管理用房、附属用房等，设有病床160张，设置科室有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等，不设置发热门诊楼与牙科。

- 二、在工程建设和运营过程中，你单位须全面落实《报告表》中提出的各项生态环境保护和风险防范措施，着重落实以下要求：

1.落实施工期间各项污染防治措施。施工场地设置硬质围挡、覆盖、洒水抑尘、冲洗车辆等有效防尘措施；装卸物料采取密封或者喷淋等方式防治扬尘污染。施工废水经沉淀处理后回用于抑尘用水，施工期产生的生活废水经可移动式厕所收集后，用作农家肥，全部综合利用。合理安排高噪声设备的作业时间，在夜间和午休时间禁止高噪声设备的施工作业，设置围挡，利用厂区围挡隔声等措施减少噪声对环境影响。

2.落实大气污染防治措施。加强绿化措施和进出车辆管理，减少汽车尾气对周边环境影响；生活垃圾做到日产日清；医疗废物加强消毒并定期清运；污水处理站处理设施采取地埋密闭式，同时加强管理，定期喷洒除臭剂，减少恶臭气体对周边环境影响，污水处理设施产生的废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

- 3.落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，设计、建设、完善给排水系统。食堂废水经隔油池预处理后进入化粪池内（86m3）、检验科酸性废水（特殊废水）经中和预处理后进入格栅池内（3m3）、生活废水及医疗废水均进入自建污水处理站（72t/d），经化粪池、格栅、调节池、混凝沉淀池、二氧化氯消毒池处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，通过新墙镇的纳污管网排入新墙镇污水处理厂进一步处理。项目设置1个事故应急池，有效容积≥27m3。

- 4.落实噪声污染防治措施。合理布局、选用低噪声设备；对噪声设备采取隔声、减振等措施；加强对设备的维护和保养；厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

- 5.落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。生活垃圾及中药渣交由环卫部门处理；餐厨垃圾交由专业回收餐厨垃圾公司处置；隔油池废油脂、未受污染的一次性塑料输液瓶（袋）委托有资质的单位回收处置；医疗废物和污水处理站污泥等危险废物，暂存于危废间内，委托有资质单位定期清运处置。

- 6.落实环境风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，储备相关应急物资并组织应急演练，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

- 三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

- 四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。建成后，实际排污前需按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关要求办理排污许可手续，并及时开展建设项目竣工环境保护自主验收工作。运营期应严格按证排污并公开相关信息。

- 五、你单位应在收到本批复后七个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队，日常环境监管由岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队具体负责。

- 你单位如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议；或者六个月内向岳阳市君山区人民法院依法提起行政诉讼。

- 岳阳市生态环境局

- 抄送：新墙镇人民政府、岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队、湖南永蓝新环境服务有限公司

- 2026年4月21日